План обязательных мероприятий на 2017г.

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: ул. им. А.М. Климова, дом №50.

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Ответствен ные исполнители | Источник финанси рования | Срок реализации | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий (месяцы) | Выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  | По плану ресурсноснабжающей компании. | За 1шт. от 120 т.р. | До 10% | 48 | Установлен. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии в эксплуатацию | Расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  | Акт № 04-138/5 От 06.10.16г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии | Расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка трубопроводов системы отопления | Сокращение потерь тепловой энергии | ежегодное периодическое техобслуживание периодическая регулировка | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | До начала отопительного периода. | За 1 п.м. 396 р. | До 3% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Гидравлическая регулировка, ручная балансировка распределительных систем отопления. | Распределение и рациональное использование тепловой энергии | балансировка системы отопления | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1 ч. 50р. | До 3% | 2 4 | Работы будут проводиться в межотоп. период при накоплении ден.средств на счете дома. (в связи с высокой ст-тью оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных/чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов, восстановление отопления лестничных клеток | Сокращение потерь тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. | За 1 п.м.от 380р. до 520р. | До 6% | 36 | Работы по изоляции ( в связи с большими затратами) перенесены на 2017г. и будут выполняться по накопления денежных ср-тв на счете дома. |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | Переход на приборный учет, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  | По плану ресурсноснабжающей компании |  |  |  | Не установлен. Нет технической возможности Акт от |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения в эксплуатацию | Расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | Расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергоресурсов | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1 п.м. 380р. | До 5% | 24 | Работы по изоляции ( в связи с большими затратами) перенесены на 2017г. и будут выполняться по накопления денежных ср-тв на счете дома. |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |
| 11. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  | По плану ресурсноснабжающей компании |  |  |  | Не установлен. Письмо в Троицкий Водоканал Водоснабжение об установки ОДУ (№70 от 22.02.2017г) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения в эксплуатацию | Расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | Расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  | По плану Ресурсоснабжающей компанияи. | За 1 шт. 15 т.р. | До 10% | 48 | Установлен. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии в эксплуатацию | Расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  | Не позднее месяца, следующего за датой их установки. |  |  |  | Введен. 07.12.15г. Акт №48-0712-02 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии | Ррасчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | периодический осмотр, очистка от пыли (грязи) | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1шт. 120 р. | 50% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов; усиление безопасности и комфорта для жителей | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. | Установка одного доводчика 1350 р. Утепление одной двери- 1550р. | До 10% | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. | За 1 шт. 12000р. | До 5% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1шт. 5300р. | До 3% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение инфильтрации через оконные блоки | периодический осмотр, ремонт | Управляющая компания | . Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1 блок 500р. | До 3% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Исполнители | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий | Реализация мероприятия управляющей организацией |
| Замена обычных светильников на антивандальные светодиодные светильники наружного освещения день – ночь. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 546 руб. на 1 светильник | До 25% | 36 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | экономия электроэнергии | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 439 руб. на 1 светильник | До 25% | 36 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от количества подъездов в МКД и размера оконных блоков | До 10% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления (Современные предизолированные трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Рациональное использование тепловой энергии; | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы отопления | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы ГВС | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы ХВС | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |