План обязательных мероприятий на 2017г.

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: ул.Пионерская, дом №61.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Результат реализации мероприятий |  |  | Виды выполняемых работ |  | Ответствен ные исполнители |  | Источник финанси рования | Срок реализации |  | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий (месяцы) | Выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета |  |  | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии, рациональное использование энергоресурсов |  |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану ресурсноснабжающей компании. |  | За 1шт. от 120 т.р. |  | До 10% | 48 | Не установлен. Макс. объем потреб. тепл. энергии менее 0.2 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии в эксплуатацию |  |  | Расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Не позднее месяца, следующего за датой их установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии |  |  | Расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  |  | снятие показаний, передача данных |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка трубопроводов системы отопления |  |  | Сокращение потерь тепловой энергии |  |  | ежегодное периодическое техобслуживание периодическая регулировка |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | До начала отопительного периода. |  | За 1 п.м. 396 р. |  | До 3% | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Гидравлическая регулировка, ручная балансировка распределительных систем отопления. |  |  | Распределение и рациональное использование тепловой энергии |  |  | балансировка системы отопления |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  | За 1 ч. 50р. |  | До 3% | 2 4 | Работы будут проводиться в межотоп. период при накоплении ден.средств на счете дома. (в связи с высокой ст-тью оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных/чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов, восстановление отопления лестничных клеток |  |  | Сокращение потерь тепловой энергии |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. |  | За 1 п.м.от 380р. до 520р. |  | До 6% | 36 | Работы по изоляции ( в связи с большими затратами) перенесены на 2017г. и будут выполняться по накопления денежных ср-тв на счете дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения |  |  | Переход на приборный учет, рациональное использование энергоресурсов |  |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану ресурсноснабжающей компании |  |  |  |  |  | Не установлен. Нет технической возможности Акт от |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения в эксплуатацию |  |  | Расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета |  |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения |  |  | Расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета |  |  | снятие показаний, передача данных |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях |  |  | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергоресурсов |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  | За 1 п.м. 380р. |  | До 5% | 24 | Работы по изоляции ( в связи с большими затратами) перенесены на 2017г. и будут выполняться по накопления денежных ср-тв на счете дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |
| 11. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения |  |  | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов |  |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану ресурсноснабжающей компании |  |  |  |  |  | Не установлен. Письмо в Троицкий Водоканал Водоснабжение об установки ОДУ (№70 от 22.02.2017г) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения в эксплуатацию |  |  | Расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета |  |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения |  |  | Расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета |  |  | снятие показаний, передача данных |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии |  |  | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии, рациональное использование энергоресурсов |  |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану Ресурсоснабжающей компанияи. |  | За 1 шт. 15 т.р. |  | До 10% | 48 | Установлен. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии в эксплуатацию |  |  | Расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета |  |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Не позднее месяца, следующего за датой их установки. |  |  |  |  |  | Введен. Акт №61-0812-03 от 08.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии |  |  | Ррасчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета |  |  | снятие показаний, передача данных |  | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  |  |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  |  | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения |  |  | периодический осмотр, очистка от пыли (грязи) |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  | За 1шт. 120 р. |  | 50% | 36 | По программе кап. ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей |  |  | Снижение утечек тепла через двери подъездов; усиление безопасности и комфорта для жителей |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. |  | Установка одного доводчика –1350 р. Утепление одной двери- 1550р. |  | До 10% | 24 | Работы выполнены в рамках содержания дома при подготовке к зиме. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  |  | Снижение утечек тепла через подвальные проемы |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. |  | За 1 шт. 12000р. |  | До 5% | 36 | Нет необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  |  | Снижение утечек тепла через проемы чердаков |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  | За 1шт. 5300р. |  | До 3% | 36 | Не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах |  |  | Снижение инфильтрации через оконные блоки |  |  | периодический осмотр, ремонт |  | Управляющая компания |  | . Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  | За 1 блок 500р. |  | До 3% | 36 | Работы выполнены в рамках содержания дома при подготовке к зиме. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |  | Сроки окупаемости мероприятий |  | Выполнение |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Замена обычных светильников на антивандальные светодиодные светильники наружного освещения день – ночь. |  | Экономия электроэнерги Улучшение качества освещения |  |  | Установка разово. Обслуживание постоянно. |  | Управляющая компания |  |  | 3 546 руб. за 1 светильник |  | До 25% |  | 36 мес. |  | Не выполнено. Нет решения собственников |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  |  |  | Экономия электроэнергии |  | Установка разово. Обслуживание постоянно. |  | Управляющая компания |  |  | 3 439 руб. за 1 светильник |  | До 25% |  | 36 мес. |  | Не выполнено. Нет решения собственников |  |  |  |  |  |  |