|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Крупской 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 12 091 |  |  | руб. |  |  | 90 146 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 167 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 167 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2 002 |  |  |  | руб. | 24 031 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 349 |  |  | 295 | 31 | 3 873 |  |  |  |  |  |  |  | 3 545 | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 9 |  |  |
| 2. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 18 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  | 4 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.2 |  | 1 601.36 |  |  |  |  | 1 476.22 | 68.62 | 320 |  |  | 295 | 14 | 3 693 |  |  |  |  |  |  |  | 3 545 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 7 |  |  |
| 4. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 20 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 3 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 626 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 427 |  |  | 392 | 19 | 4 913 |  |  |  |  |  |  |  | 4 706 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 10 |  |  |
| 6. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 28 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 953 |  |  |  |  | 4 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 420 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.16 |  | 1 468.40 |  |  |  |  | 1 326.10 | 85.78 | 235 |  |  | 212 | 14 | 2 682 |  |  |  |  |  |  |  | 2 548 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 7 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 16 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 2 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 556 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.32 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 430 |  |  | 384 | 27 | 4 884 |  |  |  |  |  |  |  | 4 616 | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 14 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 32 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  | 4 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 094 |  |  |  |
| 11. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 193 |  |  | 170 | 12 | 2 178 |  |  |  |  |  |  |  | 2 045 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 6 |  |  |
| 12. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 18 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  | 1 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 952 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302 |  |  | 1 748 | 117 | 43 231 |  |  |  |  |  |  |  | 21 005 | 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 434 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 555 | 53 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302 |  |  | 1 748 | 117 | 43 231 |  |  |  |  |  |  |  | 21 005 | 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 434 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 555 | 53 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807 |  |  |  |  | 18 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052 |  |  |  |  | 10 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 161 |  |  |  |  | 71 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 699 |  |  |  |  | 17 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |  |  |  |  | 9 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 161 |  |  |  |  | 71 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302 |  |  |  |  | 43 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 948 |  |  |  |  | 69 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 161 |  |  |  |  | 71 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807 |  |  |  |  | 18 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052 |  |  |  |  | 10 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 948 |  |  |  |  | 69 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 514 |  |  |  |  | 48 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 948 |  |  |  |  | 69 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 748 |  |  |  |  | 21 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.17252 |  |  |  |  | 144.17252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 434 |  |  |  |  | 21 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 434 |  |  |  |  | 21 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  |  | 3 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 2 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 4 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 158 |  |  |  |  | 71 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 844 |  |  |  |  | 74 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 743.76 |  |  |  |  | 626.61 | 13.09 | 52 |  |  | 44 | 1 | 574 |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 2.38 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 2 |  |  |
| 14. | Е16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 567.16 |  |  |  |  | 450.77 | 64.01 | 40 |  |  | 32 | 4 | 424 |  |  |  |  |  |  |  | 379 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.38 | 2.45 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 2 |  |  |
| 15. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 7 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 1 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  | 76 | 5 | 2 267 |  |  |  |  |  |  |  | 905 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 | 4 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  | 76 | 5 | 2 267 |  |  |  |  |  |  |  | 905 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 | 4 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 3 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 3 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 2 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 3 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 3 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 3 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 1 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 3 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7907 |  |  |  |  | 6.7907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 3 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  | 3 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.04 |  | 432.32 |  |  |  |  | 364.28 | 7.63 | 17 |  |  | 15 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.42 | 1.40 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1 |  |  |
| 17. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.04 |  | 7 314.19 |  |  |  |  | 450.77 | 64.01 | 293 |  |  | 18 | 3 | 1 151 |  |  |  |  |  |  |  | 217 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 799.41 | 2.45 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 | 1 |  |  |
| 18. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 4 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  | 33 | 3 | 1 973 |  |  |  |  |  |  |  | 392 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 | 2 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  | 33 | 3 | 1 973 |  |  |  |  |  |  |  | 392 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 | 2 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 16; %=98 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  | 1 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 2 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 2 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 2 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8792 |  |  |  |  | 2.8792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 1 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 1 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 2 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  | 2 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.24 |  | 720.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 173 |  |  | 36 |  | 834 |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.00 |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |
| 20. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 24 |  | 17.41 |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.41 |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |  |  | 36 |  | 3 448 |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 016 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  | 36 |  | 834 |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 1 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 1 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 1 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 3 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  | 3 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  | 3 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.336 |  |  |  |  | 3.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  | 3 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  | 3 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 3 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементно-песчаных, 1 м3 раствора | 0.28 |  | 35.72 |  |  |  |  | 35.72 |  | 10 |  |  | 10 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Объем: 4*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в отмостках (прим.), 1 м3 | 0.28 |  | 588.64 |  |  |  |  | 329.71 | 50.73 | 165 |  |  | 92 | 14 | 1 527 |  |  |  |  |  |  |  | 1 108 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.20 | 2.86 |  |  |  | 58 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | 10 |  |  |
|  | Объем: 4*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Х600-2029-1; Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 3.1944 |  | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С601-9010; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 3.1944 |  | 17.99 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.99 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  | 102 | 25 | 1 647 |  |  |  |  |  |  |  | 1 228 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | 10 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  | 102 | 25 | 1 647 |  |  |  |  |  |  |  | 1 228 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | 10 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 21; %=84 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 21; %=48 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 1 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 3 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 3 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 2 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 3 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.69934 |  |  |  |  | 9.69934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 3 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 939 |  |  | 1 995 | 150 | 52 566 |  |  |  |  |  |  |  | 23 962 | 801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 790 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 799 | 69 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  | 138 | 25 | 2 481 |  |  |  |  |  |  |  | 1 660 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 | 10 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 19; %=56 - по стр. 21; %=84 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19; %=32 - по стр. 21; %=48 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 4 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 105 |  |  | 1 857 | 125 | 47 471 |  |  |  |  |  |  |  | 22 302 | 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 120 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 450 | 59 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=63 - по стр. 13, 16; %=98 - по стр. 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908 |  |  |  |  | 19 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=40 - по стр. 13, 16; %=56 - по стр. 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 |  |  |  |  | 10 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 130 |  |  |  |  | 77 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916 |  |  |  |  | 19 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 10 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 759 |  |  |  |  | 82 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 521 |  |  |  |  | 49 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 517 |  |  |  |  | 79 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 177 |  |  |  |  | 84 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  | 20 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  | 11 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  | 20 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  | 11 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916 |  |  |  |  | 19 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 10 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 935 |  |  |  |  | 82 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 145 |  |  |  |  | 54 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 935 |  |  |  |  | 82 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995 |  |  |  |  | 23 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.87776 |  |  |  |  | 166.87776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 790 |  |  |  |  | 27 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 790 |  |  |  |  | 27 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042 |  |  |  |  | 5 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 3 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 |  |  |  |  | 6 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 173 |  |  |  |  | 84 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 091 |  |  |  |  | 90 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |