|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Крупской 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 23 634 |  |  | руб. |  |  | 181 140 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 333 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 333 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 3 956 |  |  |  | руб. | 47 487 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.4 |  | 2 686.61 |  |  |  |  | 2 125.57 | 263.83 | 1 075 |  |  | 850 | 106 | 11 539 |  |  |  |  |  |  |  | 10 209 | 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.21 | 5.05 |  |  |  | 119 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 723 | 24 |  |  |
| 2. | С302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 40 |  | 62.10 |  |  |  |  |  |  | 2 484 |  |  |  |  | 12 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 2 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 547 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.4 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 775 |  |  | 656 | 69 | 8 607 |  |  |  |  |  |  |  | 7 879 | 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 20 |  |  |
| 4. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 40 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 1 896 |  |  |  |  | 9 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 1 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 689 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.2 |  | 1 601.36 |  |  |  |  | 1 476.22 | 68.62 | 320 |  |  | 295 | 14 | 3 693 |  |  |  |  |  |  |  | 3 545 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 7 |  |  |
| 6. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 20 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 3 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 626 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 183 |  |  | 168 | 8 | 2 106 |  |  |  |  |  |  |  | 2 017 | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 4 |  |  |
| 8. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 12 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 1 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.42 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 564 |  |  | 505 | 36 | 6 410 |  |  |  |  |  |  |  | 6 058 | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 19 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 42 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  | 5 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 373 |  |  |  |
| 11. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.36 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 386 |  |  | 341 | 25 | 4 356 |  |  |  |  |  |  |  | 4 089 | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 13 |  |  |
| 12. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 36 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 3 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 904 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 771 |  |  | 2 815 | 258 | 73 744 |  |  |  |  |  |  |  | 33 797 | 1 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 472 | 87 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 771 |  |  | 2 815 | 258 | 73 744 |  |  |  |  |  |  |  | 33 797 | 1 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 472 | 87 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908 |  |  |  |  | 29 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  | 16 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 |  |  |  |  | 119 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734 |  |  |  |  | 28 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 525 |  |  |  |  | 14 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 |  |  |  |  | 119 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 771 |  |  |  |  | 73 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 030 |  |  |  |  | 116 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 |  |  |  |  | 119 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908 |  |  |  |  | 29 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  | 16 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 030 |  |  |  |  | 116 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 331 |  |  |  |  | 77 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 030 |  |  |  |  | 116 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 815 |  |  |  |  | 33 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.98675 |  |  |  |  | 231.98675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 |  |  |  |  | 38 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 |  |  |  |  | 38 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386 |  |  |  |  | 6 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 4 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 2 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  | 8 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 374 |  |  |  |  | 119 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 586 |  |  |  |  | 114 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.32 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 340 |  |  | 336 | 4 | 4 050 |  |  |  |  |  |  |  | 4 029 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.32 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 2 086 |  |  | 247 | 7 | 14 327 |  |  |  |  |  |  |  | 2 967 | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 1 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 316 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426 |  |  | 583 | 11 | 18 377 |  |  |  |  |  |  |  | 6 996 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 316 | 22 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426 |  |  | 583 | 11 | 18 377 |  |  |  |  |  |  |  | 6 996 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 316 | 22 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  | 5 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 3 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304 |  |  |  |  | 27 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  | 5 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 2 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304 |  |  |  |  | 27 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426 |  |  |  |  | 18 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  | 26 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304 |  |  |  |  | 27 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  | 5 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 3 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  | 26 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 15 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  | 26 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  | 6 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.2304 |  |  |  |  | 51.2304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 |  |  |  |  | 11 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 |  |  |  |  | 11 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 2 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 2 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304 |  |  |  |  | 27 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 593 |  |  |  |  | 29 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.05 |  | 743.76 |  |  |  |  | 626.61 | 13.09 | 37 |  |  | 31 | 1 | 410 |  |  |  |  |  |  |  | 376 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 2.38 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 1 |  |  |
| 16. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.05 |  | 768.92 |  |  |  |  | 579.18 | 114.70 | 38 |  |  | 29 | 6 | 402 |  |  |  |  |  |  |  | 348 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.04 | 3.43 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 2 |  |  |
| 17. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 5 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 1 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 211 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  | 60 | 7 | 2 023 |  |  |  |  |  |  |  | 724 | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263 | 3 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  | 60 | 7 | 2 023 |  |  |  |  |  |  |  | 724 | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 15; %=98 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 15; %=56 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 2 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 2 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 2 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3815 |  |  |  |  | 5.3815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 1 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 1 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  | 2 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 743.76 |  |  |  |  | 626.61 | 13.09 | 52 |  |  | 44 | 1 | 574 |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 2.38 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 2 |  |  |
| 19. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 768.92 |  |  |  |  | 579.18 | 114.70 | 54 |  |  | 41 | 8 | 563 |  |  |  |  |  |  |  | 487 | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.04 | 3.43 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 |  |  |
| 20. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 7 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  | 85 | 9 | 2 833 |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768 | 5 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  | 85 | 9 | 2 833 |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768 | 5 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 18; %=98 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18; %=56 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 2 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 2 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5341 |  |  |  |  | 7.5341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 1 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 1 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  | 5 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 22. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 23. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.2 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 109 |  |  | 65 | 3 | 978 |  |  |  |  |  |  |  | 782 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 20 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |
| 25. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.2 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 16 |  |  | 13 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.02 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |
| 27. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.24 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 36 |  |  | 36 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
| 28. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 24 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 614 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 144 |  |  | 145 | 3 | 6 847 |  |  |  |  |  |  |  | 1 745 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 093 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  | 78 | 3 | 4 238 |  |  |  |  |  |  |  | 936 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  | 3 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  |  |  | 4 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  | 5 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  | 67 |  | 2 609 |  |  |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=72 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 21; %=52 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 3 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 3 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 2 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 3 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368 |  |  |  |  | 9 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 351 |  |  |  |  | 8 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 3 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 351 |  |  |  |  | 8 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 1 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.471 |  |  |  |  | 12.471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 |  |  |  |  | 5 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 |  |  |  |  | 5 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369 |  |  |  |  | 9 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 |  |  |  |  | 12 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементно-песчаных, 1 м3 раствора | 0.7 |  | 35.72 |  |  |  |  | 35.72 |  | 25 |  |  | 25 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Объем: 10*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в отмостках (прим.), 1 м3 | 0.7 |  | 588.64 |  |  |  |  | 329.71 | 50.73 | 412 |  |  | 231 | 36 | 3 816 |  |  |  |  |  |  |  | 2 771 | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.20 | 2.86 |  |  |  | 146 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 | 24 |  |  |
|  | Объем: 10*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  | 256 | 36 | 4 116 |  |  |  |  |  |  |  | 3 071 | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 | 24 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  | 256 | 36 | 4 116 |  |  |  |  |  |  |  | 3 071 | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 | 24 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 29; %=84 - по стр. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 2 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 29; %=48 - по стр. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  | 8 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 2 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  | 8 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 4 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  | 7 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  | 8 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 2 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  | 7 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  | 6 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  | 7 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.24835 |  |  |  |  | 24.24835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  | 8 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 528 |  |  | 3 944 | 324 | 107 940 |  |  |  |  |  |  |  | 47 346 | 1 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 264 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 745 | 141 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  | 78 | 3 | 4 238 |  |  |  |  |  |  |  | 936 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  | 3 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  |  |  | 4 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  | 5 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 |  |  | 323 | 36 | 6 725 |  |  |  |  |  |  |  | 3 880 | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633 | 24 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=72 - по стр. 27; %=56 - по стр. 29; %=84 - по стр. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 3 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 21; %=52 - по стр. 27; %=32 - по стр. 29; %=48 - по стр. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 1 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 310 |  |  |  |  | 11 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 947 |  |  | 3 543 | 285 | 96 977 |  |  |  |  |  |  |  | 42 530 | 1 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 121 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 819 | 117 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=63 - по стр. 13, 15, 18; %=98 - по стр. 14, 16, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 578 |  |  |  |  | 36 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=40 - по стр. 13, 15, 18; %=56 - по стр. 14, 16, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125 |  |  |  |  | 20 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 650 |  |  |  |  | 154 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652 |  |  |  |  | 37 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083 |  |  |  |  | 19 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 960 |  |  |  |  | 165 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 761 |  |  |  |  | 103 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 496 |  |  |  |  | 161 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 852 |  |  |  |  | 171 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959 |  |  |  |  | 40 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 365 |  |  |  |  | 22 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959 |  |  |  |  | 40 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 365 |  |  |  |  | 22 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 721 |  |  |  |  | 38 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 129 |  |  |  |  | 20 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 378 |  |  |  |  | 166 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 114 |  |  |  |  | 107 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 378 |  |  |  |  | 166 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 944 |  |  |  |  | 47 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.8521 |  |  |  |  | 332.8521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 1 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 264 |  |  |  |  | 58 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 264 |  |  |  |  | 58 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028 |  |  |  |  | 10 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 6 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 1 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 3 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 256 |  |  |  |  | 12 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 856 |  |  |  |  | 171 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 634 |  |  |  |  | 179 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |