|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Строителей 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 9 725 |  |  | руб. |  |  | 67 593 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 133 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 133 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 1 600 |  |  |  | руб. | 19 192 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.29 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 562 |  |  | 476 | 50 | 6 240 |  |  |  |  |  |  |  | 5 712 | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 | 15 |  |  |
| 2. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 29 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 1 375 |  |  |  |  | 7 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 1 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 024 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.24 |  | 1 601.36 |  |  |  |  | 1 476.22 | 68.62 | 384 |  |  | 354 | 16 | 4 432 |  |  |  |  |  |  |  | 4 254 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 8 |  |  |
| 4. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 24 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  | 4 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 351 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 274 |  |  | 252 | 12 | 3 159 |  |  |  |  |  |  |  | 3 025 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 6 |  |  |
| 6. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 18 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  | 2 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 842 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.14 |  | 1 169.68 |  |  |  |  | 1 044.54 | 68.62 | 164 |  |  | 146 | 10 | 1 860 |  |  |  |  |  |  |  | 1 756 | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 5 |  |  |
| 8. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 14 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 1 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 791 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 129 |  |  | 114 | 8 | 1 452 |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 4 |  |  |
| 10. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 12 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 1 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 049 |  |  | 1 342 | 96 | 34 452 |  |  |  |  |  |  |  | 16 110 | 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 611 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 786 | 38 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 049 |  |  | 1 342 | 96 | 34 452 |  |  |  |  |  |  |  | 16 110 | 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 611 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 786 | 38 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385 |  |  |  |  | 14 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 7 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 241 |  |  |  |  | 56 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302 |  |  |  |  | 13 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 6 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 241 |  |  |  |  | 56 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 049 |  |  |  |  | 34 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 077 |  |  |  |  | 54 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 241 |  |  |  |  | 56 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385 |  |  |  |  | 14 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 7 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 077 |  |  |  |  | 54 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 466 |  |  |  |  | 36 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 077 |  |  |  |  | 54 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342 |  |  |  |  | 16 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.5668 |  |  |  |  | 110.5668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 611 |  |  |  |  | 17 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 611 |  |  |  |  | 17 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 3 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727 |  |  |  |  | 3 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 241 |  |  |  |  | 56 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 804 |  |  |  |  | 53 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 1 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 16 |  |  | 16 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 12. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 1 |  | 241.17 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.17 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |
| 13. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.15 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 82 |  |  | 49 | 2 | 733 |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 15 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.15 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 12 |  |  | 10 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.015 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |
| 17. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.1 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 15 |  |  | 15 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 18. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 10 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 1 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |  |  | 90 | 2 | 4 082 |  |  |  |  |  |  |  | 1 070 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 005 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 59 | 2 | 2 306 |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  | 31 |  | 1 776 |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=72 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 2 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 2 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 1 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 5 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  | 5 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 2 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  | 5 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.59625 |  |  |  |  | 7.59625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 3 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 3 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 5 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 96 |  |  | 94 | 1 | 1 139 |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 587 |  |  | 70 | 2 | 4 029 |  |  |  |  |  |  |  | 835 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 7 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011 |  |  |  |  | 8 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 404 |  |  | 1 596 | 101 | 43 702 |  |  |  |  |  |  |  | 19 148 | 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 706 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 974 | 44 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 59 | 2 | 2 306 |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  | 31 |  | 1 776 |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=72 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 2 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 732 |  |  | 1 506 | 99 | 39 620 |  |  |  |  |  |  |  | 18 078 | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 126 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 969 | 44 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=63 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  | 15 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=40 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |  |  |  |  | 8 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 172 |  |  |  |  | 64 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470 |  |  |  |  | 15 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  | 7 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 490 |  |  |  |  | 66 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 004 |  |  |  |  | 41 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 304 |  |  |  |  | 64 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 984 |  |  |  |  | 69 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620 |  |  |  |  | 16 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 9 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620 |  |  |  |  | 16 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 9 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 523 |  |  |  |  | 15 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 8 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 791 |  |  |  |  | 67 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085 |  |  |  |  | 43 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 791 |  |  |  |  | 67 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  | 19 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.5716 |  |  |  |  | 132.5716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 706 |  |  |  |  | 23 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 706 |  |  |  |  | 23 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  | 4 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 2 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 |  |  |  |  | 5 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 983 |  |  |  |  | 69 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 725 |  |  |  |  | 67 593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |