|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Медведева 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 3 141 |  |  | руб. |  |  | 23 979 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 32 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 32 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 374 |  |  |  | руб. | 4 484 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 96 |  |  | 94 | 1 | 1 139 |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 587 |  |  | 70 | 2 | 4 029 |  |  |  |  |  |  |  | 835 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 7 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011 |  |  |  |  | 8 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 3 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 47 |  |  | 47 |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |
| 4. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 3 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |
| 5. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 164 |  |  | 98 | 4 | 1 464 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 30 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |
| 7. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.3 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 24 |  |  | 19 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.03 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 9. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.3 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 45 |  |  | 45 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |
| 10. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 30 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  | 3 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 594 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577 |  |  | 209 | 4 | 9 834 |  |  |  |  |  |  |  | 2 510 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 310 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  |  | 117 | 4 | 6 029 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 610 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  |  |  |  | 4 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 |  |  |  |  | 7 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 |  |  |  |  | 7 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  |  |  |  | 6 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 7 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |  |  | 92 |  | 3 805 |  |  |  |  |  |  |  | 1 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 3; %=72 - по стр. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 3; %=52 - по стр. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 5 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 5 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  | 3 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  | 5 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |  | 13 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 1 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875 |  |  |  |  | 12 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  | 5 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875 |  |  |  |  | 12 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 2 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.8725 |  |  |  |  | 17.8725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  |  |  | 7 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  |  |  | 7 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 1 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |  | 13 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131 |  |  |  |  | 15 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 260 |  |  | 373 | 7 | 15 002 |  |  |  |  |  |  |  | 4 478 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 493 | 6 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  |  | 117 | 4 | 6 029 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 610 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  |  |  |  | 4 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 |  |  |  |  | 7 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 |  |  |  |  | 7 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  |  |  |  | 6 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 7 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |  |  | 92 |  | 3 805 |  |  |  |  |  |  |  | 1 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 3; %=72 - по стр. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 3; %=52 - по стр. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 5 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 2 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624 |  |  |  |  | 12 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 8 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595 |  |  |  |  | 12 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 831 |  |  |  |  | 20 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  | 3 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 2 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  | 3 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 2 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 3 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 1 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 787 |  |  |  |  | 20 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |  |  |  |  | 9 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 787 |  |  |  |  | 20 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  | 4 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.28105 |  |  |  |  | 32.28105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879 |  |  |  |  | 10 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879 |  |  |  |  | 10 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  | 1 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 2 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 830 |  |  |  |  | 20 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 141 |  |  |  |  | 23 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |