|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Медведева 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 16 947 |  |  | руб. |  |  | 134 564 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 233 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 233 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2 747 |  |  |  | руб. | 33 000 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 2 686.61 |  |  |  |  | 2 125.57 | 263.83 | 484 |  |  | 383 | 47 | 5 198 |  |  |  |  |  |  |  | 4 594 | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.21 | 5.05 |  |  |  | 53 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 | 11 |  |  |
| 2. | С302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 18 |  | 62.10 |  |  |  |  |  |  | 1 118 |  |  |  |  | 5 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 1 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 885 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 542 |  |  | 459 | 48 | 6 030 |  |  |  |  |  |  |  | 5 515 | 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 14 |  |  |
| 4. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 28 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 1 327 |  |  |  |  | 6 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 1 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 782 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.32 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 430 |  |  | 384 | 27 | 4 886 |  |  |  |  |  |  |  | 4 616 | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 14 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 32 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  | 4 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 486 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.34 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 364 |  |  | 322 | 23 | 4 117 |  |  |  |  |  |  |  | 3 862 | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 12 |  |  |
| 8. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 34 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  | 4 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879 |  |  | 1 548 | 145 | 41 418 |  |  |  |  |  |  |  | 18 587 | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 989 | 51 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879 |  |  | 1 548 | 145 | 41 418 |  |  |  |  |  |  |  | 18 587 | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 989 | 51 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599 |  |  |  |  | 16 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 8 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 409 |  |  |  |  | 66 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503 |  |  |  |  | 15 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |  |  |  |  | 8 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 409 |  |  |  |  | 66 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879 |  |  |  |  | 41 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 220 |  |  |  |  | 64 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 409 |  |  |  |  | 66 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599 |  |  |  |  | 16 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 8 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 220 |  |  |  |  | 64 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 036 |  |  |  |  | 42 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 220 |  |  |  |  | 64 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 548 |  |  |  |  | 18 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.6034 |  |  |  |  | 127.6034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184 |  |  |  |  | 21 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184 |  |  |  |  | 21 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 |  |  |  |  | 3 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  | 4 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 407 |  |  |  |  | 66 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 067 |  |  |  |  | 65 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 743.76 |  |  |  |  | 626.61 | 13.09 | 52 |  |  | 44 | 1 | 576 |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 2.38 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 2 |  |  |
| 10. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.07 |  | 768.92 |  |  |  |  | 579.18 | 114.70 | 54 |  |  | 41 | 8 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | 487 | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.04 | 3.43 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 3 |  |  |
| 11. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 7 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  | 85 | 9 | 2 836 |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 | 5 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  | 85 | 9 | 2 836 |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 | 5 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 9; %=98 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 2 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 2 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5341 |  |  |  |  | 7.5341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 1 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 1 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  | 4 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  | 5 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.04 |  | 743.76 |  |  |  |  | 626.61 | 13.09 | 30 |  |  | 25 | 1 | 329 |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 2.38 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 1 |  |  |
| 13. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.04 |  | 768.92 |  |  |  |  | 579.18 | 114.70 | 31 |  |  | 23 | 5 | 322 |  |  |  |  |  |  |  | 278 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.04 | 3.43 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 2 |  |  |
| 14. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 4 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  | 48 | 6 | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  | 579 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 | 3 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  | 48 | 6 | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  | 579 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12; %=98 - по стр. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12; %=56 - по стр. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 2 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 2 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 1 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 2 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 2 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 2 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 2 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3052 |  |  |  |  | 4.3052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 1 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 1 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 2 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 3 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.28 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 297 |  |  | 294 | 4 | 3 544 |  |  |  |  |  |  |  | 3 525 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 1 825 |  |  | 216 | 6 | 12 536 |  |  |  |  |  |  |  | 2 597 | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  | 510 | 10 | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  | 6 122 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 | 19 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  | 510 | 10 | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  | 6 122 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 | 19 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 15; %=98 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 15; %=56 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 2 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  | 4 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 2 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  |  |  | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 2 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229 |  |  |  |  | 13 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 6 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8266 |  |  |  |  | 44.8266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | 1 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 891 |  |  |  |  | 23 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143 |  |  |  |  | 26 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 4 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 63 |  |  | 63 |  | 753 |  |  |  |  |  |  |  | 753 |  |  |  |
| 18. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 4 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |
| 19. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.4 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 219 |  |  | 130 | 5 | 1 952 |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 40 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |  |  |  |
| 21. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.4 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 32 |  |  | 26 |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.04 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |
| 23. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.32 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 48 |  |  | 48 |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |
| 24. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 32 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  | 3 834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914 |  |  | 267 | 5 | 12 010 |  |  |  |  |  |  |  | 3 201 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 790 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183 |  |  | 156 | 5 | 7 081 |  |  |  |  |  |  |  | 1 872 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 190 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |  |  |  |  | 4 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 1 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 |  |  |  |  | 9 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 1 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 |  |  |  |  | 9 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  | 7 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 9 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  | 111 |  | 4 929 |  |  |  |  |  |  |  | 1 329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17; %=72 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 17; %=52 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 6 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 6 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  | 4 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  | 6 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327 |  |  |  |  | 16 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 2 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 296 |  |  |  |  | 15 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  | 7 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 296 |  |  |  |  | 15 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 3 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.718 |  |  |  |  | 22.718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641 |  |  |  |  | 8 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641 |  |  |  |  | 8 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 1 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 326 |  |  |  |  | 16 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603 |  |  |  |  | 20 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца подъезд №4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3 | 0.06 |  | 1 419.00 |  |  |  |  | 286.71 | 40.58 | 85 |  |  | 17 | 2 | 562 |  |  |  |  |  |  |  | 207 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091.71 | 2.29 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 | 2 |  |  |
| 26. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 40мм), 100 м2 стяжки | 0.07 |  | 1 725.75 |  |  |  |  | 341.83 | 273.56 | 121 |  |  | 24 | 19 | 744 |  |  |  |  |  |  |  | 287 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110.35 | 33.05 |  |  |  | 78 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 28 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.25мм), 100 м2 стяжки | 1.75 |  | 87.80 |  |  |  |  | 12.56 | 3.95 | 154 |  |  | 22 | 7 | 875 |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.30 | 0.51 |  |  |  | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 | 11 |  |  |
|  | Объем: 7*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.07 |  | 193.21 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 14 |  |  | 10 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.74 | 1.61 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия | 0.2 |  | 1 483.79 |  |  |  |  | 1 006.64 | 369.54 | 297 |  |  | 201 | 74 | 2 996 |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 | 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.61 | 31.03 |  |  |  | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 | 75 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  | 274 | 103 | 5 322 |  |  |  |  |  |  |  | 3 303 | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430 | 117 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  | 274 | 103 | 5 322 |  |  |  |  |  |  |  | 3 303 | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430 | 117 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25; %=92 - по стр. 26, 27; %=94 - по стр. 28; %=71 - по стр. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 2 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25; %=44 - по стр. 26, 27; %=51 - по стр. 28; %=52 - по стр. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 9 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 2 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 9 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |  |  |  |  | 5 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 9 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 9 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 2 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 9 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 |  |  |  |  | 7 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 9 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 3 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.990835 |  |  |  |  | 25.990835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 |  |  |  |  | 9 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 |  |  |  |  | 13 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 275 |  |  | 2 732 | 278 | 79 286 |  |  |  |  |  |  |  | 32 805 | 1 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 893 | 195 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183 |  |  | 156 | 5 | 7 081 |  |  |  |  |  |  |  | 1 872 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 190 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |  |  |  |  | 4 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 1 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 |  |  |  |  | 9 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 1 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 |  |  |  |  | 9 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  | 7 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 9 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402 |  |  | 385 | 103 | 10 251 |  |  |  |  |  |  |  | 4 632 | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030 | 117 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 17; %=72 - по стр. 23; %=84 - по стр. 25; %=92 - по стр. 26, 27; %=94 - по стр. 28; %=71 - по стр. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 3 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 17; %=52 - по стр. 23, 29; %=48 - по стр. 25; %=44 - по стр. 26, 27; %=51 - по стр. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997 |  |  |  |  | 16 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 690 |  |  | 2 191 | 170 | 61 954 |  |  |  |  |  |  |  | 26 301 | 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 328 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 673 | 78 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=63 - по стр. 9, 12, 15; %=98 - по стр. 10, 13, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191 |  |  |  |  | 22 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=40 - по стр. 9, 12, 15; %=56 - по стр. 10, 13, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312 |  |  |  |  | 12 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 193 |  |  |  |  | 96 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 392 |  |  |  |  | 24 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398 |  |  |  |  | 13 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 190 |  |  |  |  | 113 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 092 |  |  |  |  | 72 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 882 |  |  |  |  | 110 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 622 |  |  |  |  | 122 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 693 |  |  |  |  | 27 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 |  |  |  |  | 15 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 693 |  |  |  |  | 27 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 |  |  |  |  | 15 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531 |  |  |  |  | 25 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489 |  |  |  |  | 14 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 295 |  |  |  |  | 119 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 033 |  |  |  |  | 74 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 295 |  |  |  |  | 119 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 732 |  |  |  |  | 32 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.97814 |  |  |  |  | 232.97814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 1 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262 |  |  |  |  | 44 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262 |  |  |  |  | 44 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 |  |  |  |  | 8 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  | 4 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652 |  |  |  |  | 9 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 619 |  |  |  |  | 122 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 947 |  |  |  |  | 134 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |