|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Строителей 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 7 191 |  |  | руб. |  |  | 49 306 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 88 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 88 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 1 047 |  |  |  | руб. | 12 572 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 1 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 16 |  |  | 16 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 2. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 1 |  | 241.17 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.17 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |
| 3. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.15 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 82 |  |  | 49 | 2 | 733 |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 15 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 5. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.15 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 12 |  |  | 10 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.015 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 7. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.18 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 27 |  |  | 27 |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |
| 8. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 18 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |
|  | замена вводного рубильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е67-4-6 Демонтаж рубильника ЯР13-250А, 100 шт. | 0.01 |  | 279.62 |  |  |  |  | 277.26 | 2.36 | 3 |  |  | 3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц08-03-524-08 Монтаж рубильника, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А, 1 шт. | 1 |  | 231.83 |  |  |  |  | 56.86 | 0.53 | 232 |  |  | 57 | 1 | 980 |  |  |  |  |  |  |  | 682 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.44 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С999-0002 Рубильник, | 1 |  | 666.37 |  |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  | 3 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.37 |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 868 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761 |  |  | 162 | 3 | 9 787 |  |  |  |  |  |  |  | 1 929 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 848 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  | 116 | 3 | 3 974 |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 580 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 2 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |  |  |  | 5 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |  |  |  | 5 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  | 3 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 5 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 |  |  | 46 |  | 5 813 |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=72 - по стр. 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1; %=52 - по стр. 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 |  |  |  |  | 5 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017 |  |  |  |  | 6 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  |  |  | 12 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 12 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 12 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 1 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.43615 |  |  |  |  | 13.43615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  | 7 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  | 7 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 1 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 1 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  |  |  | 12 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 291 |  |  |  |  | 14 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 1 590.76 |  |  |  |  | 1 476.22 | 61.54 | 191 |  |  | 177 | 7 | 2 207 |  |  |  |  |  |  |  | 2 126 | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 13. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 12 |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 2 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 048 |  |  |  |
| 14. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 1 514.15 |  |  |  |  | 1 399.62 | 61.54 | 136 |  |  | 126 | 6 | 1 573 |  |  |  |  |  |  |  | 1 512 | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 15. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 9 |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 1 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 |  |  |  |
| 16. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 1 153.13 |  |  |  |  | 1 153.13 |  | 138 |  |  | 138 |  | 1 661 |  |  |  |  |  |  |  | 1 661 |  |  |  |
| 17. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 12 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |
| 18. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 128.46 |  |  |  |  | 1 044.54 | 61.54 | 203 |  |  | 188 | 11 | 2 348 |  |  |  |  |  |  |  | 2 257 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.37 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 19. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 18 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 2 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 211 |  |  |  |
| 20. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 96 |  |  | 85 | 6 | 1 087 |  |  |  |  |  |  |  | 1 022 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 |  |  |
| 21. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 9 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 466 |  |  | 714 | 30 | 17 287 |  |  |  |  |  |  |  | 8 578 | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536 | 3 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 466 |  |  | 714 | 30 | 17 287 |  |  |  |  |  |  |  | 8 578 | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  | 7 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 4 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629 |  |  |  |  | 28 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 7 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  | 3 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629 |  |  |  |  | 28 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 466 |  |  |  |  | 17 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 542 |  |  |  |  | 28 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629 |  |  |  |  | 28 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  | 7 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 4 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 542 |  |  |  |  | 28 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 820 |  |  |  |  | 19 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 542 |  |  |  |  | 28 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  | 8 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.7895 |  |  |  |  | 58.7895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  | 8 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 |  |  |  |  | 8 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  | 1 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629 |  |  |  |  | 28 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 888 |  |  |  |  | 26 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 64 |  |  | 63 | 1 | 759 |  |  |  |  |  |  |  | 755 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.06 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 391 |  |  | 46 | 1 | 2 587 |  |  |  |  |  |  |  | 556 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  | 109 | 2 | 3 346 |  |  |  |  |  |  |  | 1 311 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 | 4 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  | 109 | 2 | 3 346 |  |  |  |  |  |  |  | 1 311 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 | 4 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  |  |  | 4 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  |  |  | 4 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  | 3 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 4 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  |  |  | 4 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 4 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 2 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 4 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6057 |  |  |  |  | 9.6057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  | 4 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  | 5 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия | 0.06 |  | 3 711.34 |  |  |  |  | 1 006.64 | 369.54 | 223 |  |  | 60 | 22 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |  | 725 | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335.16 | 31.03 |  |  |  | 140 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 | 22 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  | 60 | 22 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |  | 725 | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 | 22 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  | 60 | 22 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |  | 725 | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 | 22 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 1 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 2 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 2 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 2 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7168 |  |  |  |  | 5.7168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 2 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 905 |  |  | 1 045 | 57 | 32 164 |  |  |  |  |  |  |  | 12 543 | 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 294 | 29 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  | 116 | 3 | 3 974 |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 580 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 2 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |  |  |  | 5 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |  |  |  | 5 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  | 3 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 5 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 |  |  | 106 | 22 | 7 557 |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 155 | 22 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=72 - по стр. 7, 9; %=71 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1; %=52 - по стр. 7, 9, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336 |  |  |  |  | 9 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 921 |  |  | 823 | 32 | 20 633 |  |  |  |  |  |  |  | 9 889 | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 559 | 7 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20; %=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  | 8 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20; %=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  | 4 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 248 |  |  |  |  | 33 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  | 8 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  | 4 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 584 |  |  |  |  | 43 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 097 |  |  |  |  | 28 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 472 |  |  |  |  | 41 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 577 |  |  |  |  | 48 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037 |  |  |  |  | 10 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 6 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037 |  |  |  |  | 10 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 6 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  | 9 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  | 5 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 452 |  |  |  |  | 47 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 651 |  |  |  |  | 28 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 452 |  |  |  |  | 47 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045 |  |  |  |  | 12 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.54815 |  |  |  |  | 87.54815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801 |  |  |  |  | 19 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801 |  |  |  |  | 19 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  | 3 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  | 3 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 575 |  |  |  |  | 48 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 191 |  |  |  |  | 49 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |