|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Строителей 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 12 480 |  |  | руб. |  |  | 85 439 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 187 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 187 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2 185 |  |  |  | руб. | 26 213 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 601.36 |  |  |  |  | 1 476.22 | 68.62 | 448 |  |  | 413 | 19 | 5 163 |  |  |  |  |  |  |  | 4 961 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 10 |  |  |
| 2. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 28 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 1 059 |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 1 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 274 |  |  | 252 | 12 | 3 154 |  |  |  |  |  |  |  | 3 024 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 6 |  |  |
| 4. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 18 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  | 2 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 713 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.24 |  | 1 278.27 |  |  |  |  | 1 153.13 | 68.62 | 307 |  |  | 277 | 16 | 3 495 |  |  |  |  |  |  |  | 3 321 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 8 |  |  |
| 6. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 24 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  |  | 3 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 711 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 1 169.68 |  |  |  |  | 1 044.54 | 68.62 | 140 |  |  | 125 | 8 | 1 591 |  |  |  |  |  |  |  | 1 504 | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 4 |  |  |
| 8. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 12 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 1 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 474 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 96 |  |  | 85 | 6 | 1 087 |  |  |  |  |  |  |  | 1 022 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 3 |  |  |
| 10. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 9 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 255 |  |  | 1 152 | 61 | 28 105 |  |  |  |  |  |  |  | 13 832 | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 918 | 31 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 255 |  |  | 1 152 | 61 | 28 105 |  |  |  |  |  |  |  | 13 832 | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 918 | 31 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 |  |  |  |  | 12 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 6 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 138 |  |  |  |  | 46 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119 |  |  |  |  | 11 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  | 5 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 138 |  |  |  |  | 46 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 255 |  |  |  |  | 28 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 998 |  |  |  |  | 45 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 138 |  |  |  |  | 46 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 |  |  |  |  | 12 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 6 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 998 |  |  |  |  | 45 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956 |  |  |  |  | 31 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 998 |  |  |  |  | 45 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152 |  |  |  |  | 13 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.9703 |  |  |  |  | 94.9703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042 |  |  |  |  | 13 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042 |  |  |  |  | 13 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  | 2 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 1 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  | 3 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 138 |  |  |  |  | 46 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 608 |  |  |  |  | 41 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 12. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 241.17 |  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.17 |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |
| 13. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.15 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 82 |  |  | 49 | 2 | 733 |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 15 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.15 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 12 |  |  | 10 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.015 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 17. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.1 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 15 |  |  | 15 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 18. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 10 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  | 105 | 2 | 5 559 |  |  |  |  |  |  |  | 1 259 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 294 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 59 | 2 | 2 202 |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 494 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  | 46 |  | 3 357 |  |  |  |  |  |  |  | 557 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=72 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  | 4 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  | 4 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  | 3 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 3 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 7 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078 |  |  |  |  | 7 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078 |  |  |  |  | 7 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.88625 |  |  |  |  | 8.88625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |  |  |  |  | 4 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |  |  |  |  | 4 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 7 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 |  |  |  |  | 8 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.16 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 170 |  |  | 168 | 2 | 2 024 |  |  |  |  |  |  |  | 2 013 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 1 043 |  |  | 124 | 4 | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 395 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  | 292 | 6 | 8 924 |  |  |  |  |  |  |  | 3 496 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 395 | 11 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  | 292 | 6 | 8 924 |  |  |  |  |  |  |  | 3 496 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 395 | 11 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 2 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 1 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 |  |  |  |  | 13 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 2 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 1 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 |  |  |  |  | 13 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 8 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 |  |  |  |  | 12 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 |  |  |  |  | 13 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 2 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 1 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 |  |  |  |  | 12 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |  | 7 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 |  |  |  |  | 12 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 3 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6152 |  |  |  |  | 25.6152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  | 5 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  | 5 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 1 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655 |  |  |  |  | 13 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799 |  |  |  |  | 14 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементных, 1 м3 раствора | 0.6 |  | 31.06 |  |  |  |  | 31.06 |  | 19 |  |  | 19 |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |
|  | Объем: 20*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30 мм.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 |  | 3 645.46 |  |  |  |  | 2 230.33 | 1.64 | 729 |  |  | 446 |  | 6 558 |  |  |  |  |  |  |  | 5 355 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201 |  |  |  |
| 23. | Е61-10-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (толщ. 30 мм.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 |  | 1 106.82 |  |  |  |  | 399.79 | 0.83 | 221 |  |  | 80 |  | 1 560 |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706.20 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 24. | Е15-04-011-03 Окраска фасадов цементная, 100 м2 фасада | 0.7 |  | 1 250.34 |  |  |  |  | 124.34 | 12.30 | 875 |  |  | 87 | 9 | 5 090 |  |  |  |  |  |  |  | 1 045 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113.70 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 994 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844 |  |  | 632 | 9 | 13 432 |  |  |  |  |  |  |  | 7 584 | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 795 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844 |  |  | 632 | 9 | 13 432 |  |  |  |  |  |  |  | 7 584 | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 795 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 21; %=67 - по стр. 22, 23; %=80 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  | 5 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 21; %=40 - по стр. 22, 23; %=37 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | 2 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666 |  |  |  |  | 21 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 4 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 2 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666 |  |  |  |  | 21 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844 |  |  |  |  | 13 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 604 |  |  |  |  | 20 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666 |  |  |  |  | 21 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  | 5 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | 2 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 604 |  |  |  |  | 20 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  | 15 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 604 |  |  |  |  | 20 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  | 7 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.56815 |  |  |  |  | 57.56815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  | 5 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  | 5 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 1 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 1 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 667 |  |  |  |  | 21 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 846 |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 240 |  |  | 2 181 | 78 | 56 020 |  |  |  |  |  |  |  | 26 171 | 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 983 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 402 | 42 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 59 | 2 | 2 202 |  |  |  |  |  |  |  | 702 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 494 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 3 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  | 3 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372 |  |  | 678 | 9 | 16 789 |  |  |  |  |  |  |  | 8 141 | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 595 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11, 24; %=72 - по стр. 17; %=56 - по стр. 21; %=67 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |  |  |  |  | 5 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17; %=32 - по стр. 21; %=40 - по стр. 22, 23; %=37 - по стр. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | 3 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262 |  |  |  |  | 25 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 468 |  |  | 1 444 | 67 | 37 029 |  |  |  |  |  |  |  | 17 328 | 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 313 | 42 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=63 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458 |  |  |  |  | 14 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=40 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 |  |  |  |  | 8 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 792 |  |  |  |  | 60 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890 |  |  |  |  | 19 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083 |  |  |  |  | 10 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 054 |  |  |  |  | 85 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 840 |  |  |  |  | 53 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 813 |  |  |  |  | 83 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 548 |  |  |  |  | 89 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067 |  |  |  |  | 21 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  | 11 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067 |  |  |  |  | 21 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  | 11 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 943 |  |  |  |  | 19 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 |  |  |  |  | 10 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 300 |  |  |  |  | 86 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 317 |  |  |  |  | 57 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 300 |  |  |  |  | 86 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 181 |  |  |  |  | 26 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.0399 |  |  |  |  | 187.0399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 983 |  |  |  |  | 29 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 983 |  |  |  |  | 29 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077 |  |  |  |  | 5 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  | 3 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |  |  |  |  | 6 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 550 |  |  |  |  | 89 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 480 |  |  |  |  | 85 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |