|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Культуры 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 21 057 |  |  | руб. |  |  | 160 182 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 319 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 319 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 3 706 |  |  |  | руб. | 44 483 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.24 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 465 |  |  | 394 | 41 | 5 164 |  |  |  |  |  |  |  | 4 727 | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 | 12 |  |  |
| 2. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 24 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  | 5 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 813 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.29 |  | 1 601.36 |  |  |  |  | 1 476.22 | 68.62 | 464 |  |  | 428 | 20 | 5 356 |  |  |  |  |  |  |  | 5 140 | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 10 |  |  |
| 4. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 29 |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  | 5 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.81 |  |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 257 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.25 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 381 |  |  | 350 | 17 | 4 387 |  |  |  |  |  |  |  | 4 201 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 9 |  |  |
| 6. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 25 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  | 3 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 947 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 376 |  |  | 336 | 24 | 4 274 |  |  |  |  |  |  |  | 4 039 | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 12 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 28 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 582 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.32 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 343 |  |  | 303 | 22 | 3 872 |  |  |  |  |  |  |  | 3 635 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 11 |  |  |
| 10. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 32 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 3 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 470 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 577 |  |  | 1 811 | 124 | 45 122 |  |  |  |  |  |  |  | 21 742 | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 667 | 54 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 577 |  |  | 1 811 | 124 | 45 122 |  |  |  |  |  |  |  | 21 742 | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 667 | 54 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870 |  |  |  |  | 19 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 10 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537 |  |  |  |  | 74 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 758 |  |  |  |  | 18 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981 |  |  |  |  | 9 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537 |  |  |  |  | 74 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 577 |  |  |  |  | 45 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 316 |  |  |  |  | 72 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537 |  |  |  |  | 74 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870 |  |  |  |  | 19 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 10 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 316 |  |  |  |  | 72 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 674 |  |  |  |  | 49 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 316 |  |  |  |  | 72 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 811 |  |  |  |  | 21 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.2389 |  |  |  |  | 149.2389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 |  |  |  |  | 22 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 |  |  |  |  | 22 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  | 4 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 3 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 5 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537 |  |  |  |  | 74 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 253 |  |  |  |  | 70 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.28 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 297 |  |  | 294 | 4 | 3 544 |  |  |  |  |  |  |  | 3 525 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 1 825 |  |  | 216 | 6 | 12 536 |  |  |  |  |  |  |  | 2 597 | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  | 510 | 10 | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  | 6 122 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 | 19 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  | 510 | 10 | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  | 6 122 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902 | 19 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 2 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  | 4 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 2 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  |  |  | 16 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 23 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 4 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 2 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229 |  |  |  |  | 13 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |  |  |  |  | 23 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 6 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8266 |  |  |  |  | 44.8266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  | 1 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 891 |  |  |  |  | 23 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143 |  |  |  |  | 26 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 3 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 47 |  |  | 47 |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |
| 14. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 3 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700 |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.4 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 219 |  |  | 130 | 5 | 1 956 |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 40 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |  |  |  |
| 17. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.4 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 32 |  |  | 26 |  | 344 |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.04 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |
| 19. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.3 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 45 |  |  | 45 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |
| 20. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 30 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  | 3 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 268 |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е67-11-1 Смена патронов, 100 шт. | 0.04 |  | 449.02 |  |  |  |  | 449.02 |  | 18 |  |  | 18 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С509-8001 Патроны Е-27, шт. | 4 |  | 5.95 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
| 23. | Е67-9-1 Смена выключателей, 100 шт. | 0.01 |  | 317.89 |  |  |  |  | 317.89 |  | 3 |  |  | 3 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С999-0002 Выключатель ОУ 1- кл., шт. | 1 |  | 9.79 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.79 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 25. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 164 |  |  | 98 | 4 | 1 467 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм, м | 30 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |
| 27. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям ( трубам гофрированным ), сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.3 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 24 |  |  | 19 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок АВВГ 2*2,5, 1000 м | 0.03 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 109 |  |  | 386 | 9 | 13 139 |  |  |  |  |  |  |  | 4 636 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 469 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 |  |  | 273 | 9 | 9 023 |  |  |  |  |  |  |  | 3 277 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 712 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 |  |  |  |  | 4 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17, 25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 2 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17, 25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 13 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 2 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 1 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 13 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 |  |  |  |  | 9 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923 |  |  |  |  | 13 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |  |  | 113 |  | 4 116 |  |  |  |  |  |  |  | 1 359 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 757 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13; %=72 - по стр. 19, 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 13; %=52 - по стр. 19, 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 5 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 5 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  | 4 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 5 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 713 |  |  |  |  | 19 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 3 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 2 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 667 |  |  |  |  | 18 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  | 10 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 667 |  |  |  |  | 18 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  | 4 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.08125 |  |  |  |  | 33.08125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  | 8 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  | 8 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 1 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712 |  |  |  |  | 19 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 993 |  |  |  |  | 27 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е58-3-3 Разборка водосточных труб с люлек, 100 м труб и покрытий | 0.12 |  | 297.51 |  |  |  |  | 297.51 |  | 36 |  |  | 36 |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |
| 30. | Е58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.12 |  | 8 139.03 |  |  |  |  | 1 098.37 | 10.32 | 977 |  |  | 132 | 1 | 5 347 |  |  |  |  |  |  |  | 1 583 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 030.34 |  |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 756 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0012 |  | 7 860.50 |  |  |  |  | 4 995.49 | 39.13 | 9 |  |  | 6 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.09 |  | 377.74 |  |  |  |  | 352.50 | 3.37 | 34 |  |  | 32 |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  | 381 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.143 |  | 197.62 |  |  |  |  | 169.88 | 6.47 | 226 |  |  | 194 | 7 | 2 497 |  |  |  |  |  |  |  | 2 333 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 19 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е62-17-1 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4654 |  | 1 341.29 |  |  |  |  | 238.49 | 9.57 | 624 |  |  | 111 | 4 | 3 394 |  |  |  |  |  |  |  | 1 333 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093.23 | 1.40 |  |  |  | 509 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036 | 8 |  |  |
| 35. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.651 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 636 |  |  | 229 | 6 | 4 286 |  |  |  |  |  |  |  | 2 754 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 401 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 498 | 11 |  |  |
| 36. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 3 |  |  | 1 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 37. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0828 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 82 |  |  | 37 | 1 | 616 |  |  |  |  |  |  |  | 447 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 1 |  |  |
| 38. | Е62-8-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей снизу за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0105 |  | 1 122.17 |  |  |  |  | 423.26 | 9.57 | 12 |  |  | 4 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.34 | 1.40 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 39. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 49 |  |  | 34 |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  | 414 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |
| 40. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 58 |  |  | 40 |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| 41. | Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза- почтовые ящики, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011 |  | 1 454.22 |  |  |  |  | 838.04 | 1.03 | 16 |  |  | 9 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.16 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 42. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 12 |  |  | 7 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 43. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 13 |  |  | 4 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 44. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.008 |  | 4 377.24 |  |  |  |  | 2 941.15 | 22.60 | 35 |  |  | 24 |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  | 283 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.005 |  | 2 264.86 |  |  |  |  | 347.88 | 248.53 | 11 |  |  | 2 | 1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 41.90 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 3 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.005 |  | 192.59 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0924 |  | 1 147.24 |  |  |  |  | 466.83 | 9.57 | 106 |  |  | 43 | 1 | 735 |  |  |  |  |  |  |  | 518 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.84 | 1.40 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 | 2 |  |  |
| 48. | Е62-31-5 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий , металлических балок (швеллеров), прогонов и других мелких покрытий с лестничных маршей за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 |  | 938.83 |  |  |  |  | 385.91 | 1.03 | 103 |  |  | 42 |  | 718 |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.89 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |
| 49. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 0.03676 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 50. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 0.03676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 |  |  | 988 | 21 | 20 319 |  |  |  |  |  |  |  | 11 862 | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 328 | 48 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 |  |  | 988 | 21 | 20 319 |  |  |  |  |  |  |  | 11 862 | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 328 | 47 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 29, 30; %=67 - по стр. 31, 32, 44; %=68 - по стр. 33-43, 47, 48; %=94 - по стр. 45, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  | 8 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 30; %=40 - по стр. 31-44, 47, 48; %=51 - по стр. 45, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 5 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364 |  |  |  |  | 33 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  | 7 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 4 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364 |  |  |  |  | 33 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 |  |  |  |  | 20 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 264 |  |  |  |  | 32 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364 |  |  |  |  | 33 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  | 8 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  | 5 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 264 |  |  |  |  | 32 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 234 |  |  |  |  | 24 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 264 |  |  |  |  | 32 497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  | 11 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.009816 |  |  |  |  | 92.009816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 |  |  |  |  | 8 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 |  |  |  |  | 8 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 1 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 1 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 |  |  |  |  | 33 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 668 |  |  |  |  | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 851 |  |  | 3 695 | 164 | 94 660 |  |  |  |  |  |  |  | 44 362 | 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 988 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 366 | 121 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 |  |  | 273 | 9 | 9 023 |  |  |  |  |  |  |  | 3 277 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 712 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 |  |  |  |  | 4 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17, 25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 2 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17, 25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 13 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 2 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 1 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 13 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521 |  |  |  |  | 9 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923 |  |  |  |  | 13 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 631 |  |  | 1 101 | 21 | 24 435 |  |  |  |  |  |  |  | 13 221 | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 505 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 085 | 47 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13; %=72 - по стр. 19, 21, 23; %=71 - по стр. 29, 30; %=67 - по стр. 31, 32, 44; %=68 - по стр. 33-43, 47, 48; %=94 - по стр. 45, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 9 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 13; %=52 - по стр. 19, 21, 23, 29, 30; %=40 - по стр. 31-44, 47, 48; %=51 - по стр. 45, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 |  |  |  |  | 5 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 120 |  |  |  |  | 39 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 699 |  |  | 2 321 | 134 | 61 202 |  |  |  |  |  |  |  | 27 864 | 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 245 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 569 | 73 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337 |  |  |  |  | 23 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391 |  |  |  |  | 13 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 427 |  |  |  |  | 98 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043 |  |  |  |  | 31 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  | 17 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 547 |  |  |  |  | 137 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 330 |  |  |  |  | 85 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 155 |  |  |  |  | 133 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 504 |  |  |  |  | 151 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 496 |  |  |  |  | 35 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157 |  |  |  |  | 20 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 496 |  |  |  |  | 35 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157 |  |  |  |  | 20 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286 |  |  |  |  | 33 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 941 |  |  |  |  | 18 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 078 |  |  |  |  | 146 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 090 |  |  |  |  | 97 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 078 |  |  |  |  | 146 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 695 |  |  |  |  | 44 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.15657 |  |  |  |  | 319.15657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 988 |  |  |  |  | 49 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 988 |  |  |  |  | 49 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798 |  |  |  |  | 8 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  | 5 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 2 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979 |  |  |  |  | 10 572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 500 |  |  |  |  | 151 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 057 |  |  |  |  | 160 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |