|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Культуры 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 22 027 |  |  | руб. |  |  | 177 402 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 417 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 417 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 4 676 |  |  |  | руб. | 56 145 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 169.68 |  |  |  |  | 1 044.54 | 68.62 | 328 |  |  | 292 | 19 | 3 721 |  |  |  |  |  |  |  | 3 512 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 2. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 28 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.24 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 257 |  |  | 227 | 16 | 2 906 |  |  |  |  |  |  |  | 2 726 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 8 |  |  |
| 4. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 24 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 2 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 847 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 |  |  | 519 | 35 | 13 399 |  |  |  |  |  |  |  | 6 238 | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 958 | 18 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 |  |  | 519 | 35 | 13 399 |  |  |  |  |  |  |  | 6 238 | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 958 | 18 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 5 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 3 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718 |  |  |  |  | 21 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  | 5 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 2 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718 |  |  |  |  | 21 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 |  |  |  |  | 13 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655 |  |  |  |  | 21 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718 |  |  |  |  | 21 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 5 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 3 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655 |  |  |  |  | 21 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342 |  |  |  |  | 14 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655 |  |  |  |  | 21 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |  |  |  | 6 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.8332 |  |  |  |  | 42.8332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 |  |  |  |  | 6 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 |  |  |  |  | 6 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 1 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 1 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 717 |  |  |  |  | 21 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920 |  |  |  |  | 21 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.18 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 191 |  |  | 189 | 2 | 2 278 |  |  |  |  |  |  |  | 2 266 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 1 173 |  |  | 139 | 4 | 8 059 |  |  |  |  |  |  |  | 1 669 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 365 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  | 328 | 6 | 10 337 |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 365 | 12 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  | 328 | 6 | 10 337 |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 365 | 12 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5; %=98 - по стр. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 1 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 858 |  |  |  |  | 15 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 2 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 1 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 858 |  |  |  |  | 15 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 |  |  |  |  | 10 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 |  |  |  |  | 14 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 858 |  |  |  |  | 15 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 1 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 |  |  |  |  | 14 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |  |  |  |  | 8 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 |  |  |  |  | 14 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8171 |  |  |  |  | 28.8171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 |  |  |  |  | 6 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 |  |  |  |  | 6 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 1 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 858 |  |  |  |  | 15 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021 |  |  |  |  | 16 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 8. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 9. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 164 |  |  | 98 | 4 | 1 464 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 30 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |
| 11. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.3 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 24 |  |  | 19 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.03 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 13. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.18 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 27 |  |  | 27 |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |
| 14. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 18 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 2 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 |  |  | 175 | 4 | 7 093 |  |  |  |  |  |  |  | 2 106 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 973 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  | 117 | 4 | 4 592 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 173 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  | 2 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  | 6 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  | 6 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 4 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927 |  |  |  |  | 6 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  | 58 |  | 2 501 |  |  |  |  |  |  |  | 701 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7; %=72 - по стр. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 7; %=52 - по стр. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 3 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 3 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 2 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  | 3 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395 |  |  |  |  | 9 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 1 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 374 |  |  |  |  | 9 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 4 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 374 |  |  |  |  | 9 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 2 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9145 |  |  |  |  | 14.9145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 4 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 4 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395 |  |  |  |  | 9 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 553 |  |  |  |  | 10 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца подъезд №1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3 | 0.03 |  | 1 419.00 |  |  |  |  | 286.71 | 40.58 | 43 |  |  | 9 | 1 | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091.71 | 2.29 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 1 |  |  |
| 16. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 40мм), 100 м2 стяжки | 0.05 |  | 1 725.75 |  |  |  |  | 341.83 | 273.56 | 86 |  |  | 17 | 14 | 532 |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110.35 | 33.05 |  |  |  | 56 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 | 20 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.25мм), 100 м2 стяжки | 1.25 |  | 87.80 |  |  |  |  | 12.56 | 3.95 | 110 |  |  | 16 | 5 | 625 |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.30 | 0.51 |  |  |  | 89 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 | 8 |  |  |
|  | Объем: 5*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.05 |  | 193.21 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 10 |  |  | 7 | 1 | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.74 | 1.61 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементных, 1 м3 раствора | 2.4 |  | 31.06 |  |  |  |  | 31.06 |  | 75 |  |  | 75 |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  | 895 |  |  |  |
|  | Объем: 120*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30 мм.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.2 |  | 3 645.46 |  |  |  |  | 2 230.33 | 1.64 | 4 375 |  |  | 2 676 | 2 | 39 362 |  |  |  |  |  |  |  | 32 146 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 |  |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 209 |  |  |  |
| 21. | Е61-10-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (толщ. 30 мм.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.2 |  | 1 106.82 |  |  |  |  | 399.79 | 0.83 | 1 328 |  |  | 480 | 1 | 9 365 |  |  |  |  |  |  |  | 5 762 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706.20 |  |  |  |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 599 |  |  |  |
|  | Объем: 120*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е15-04-011-03 Окраска фасадов цементная, 100 м2 фасада | 2.5 |  | 1 250.34 |  |  |  |  | 124.34 | 12.30 | 3 126 |  |  | 311 | 31 | 21 088 |  |  |  |  |  |  |  | 3 735 | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113.70 |  |  |  |  | 2 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 173 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 153 |  |  | 3 591 | 55 | 72 252 |  |  |  |  |  |  |  | 43 124 | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 507 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 832 | 30 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 153 |  |  | 3 591 | 55 | 72 252 |  |  |  |  |  |  |  | 43 124 | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 507 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 832 | 30 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 17; %=94 - по стр. 18; %=56 - по стр. 19; %=67 - по стр. 20, 21; %=80 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894 |  |  |  |  | 29 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 17; %=51 - по стр. 18; %=32 - по стр. 19; %=40 - по стр. 20, 21; %=37 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 784 |  |  |  |  | 17 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 831 |  |  |  |  | 118 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720 |  |  |  |  | 27 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 606 |  |  |  |  | 15 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 831 |  |  |  |  | 118 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 153 |  |  |  |  | 72 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479 |  |  |  |  | 115 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 831 |  |  |  |  | 118 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894 |  |  |  |  | 29 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 784 |  |  |  |  | 17 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479 |  |  |  |  | 115 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 972 |  |  |  |  | 86 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479 |  |  |  |  | 115 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 591 |  |  |  |  | 43 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.62708 |  |  |  |  | 326.62708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 507 |  |  |  |  | 28 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 507 |  |  |  |  | 28 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  | 5 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  | 4 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127 |  |  |  |  | 6 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 831 |  |  |  |  | 118 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 606 |  |  |  |  | 122 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е68-2-2 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м, 1 дерево | 1 |  | 720.41 |  |  |  |  | 22.13 | 698.28 | 720 |  |  | 22 | 698 | 3 521 |  |  |  |  |  |  |  | 266 | 3 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.65 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  | 22 | 698 | 3 521 |  |  |  |  |  |  |  | 266 | 3 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  | 22 | 698 | 3 521 |  |  |  |  |  |  |  | 266 | 3 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 4 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 4 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 3 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 4 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.93 |  |  |  |  | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 |  |  |  |  | 3 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 4 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 228 |  |  | 4 635 | 798 | 106 602 |  |  |  |  |  |  |  | 55 669 | 3 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 794 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 128 | 476 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  | 117 | 4 | 4 592 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 173 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  | 2 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  | 6 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 |  |  |  |  | 6 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 4 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927 |  |  |  |  | 6 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 241 |  |  | 3 671 | 753 | 78 274 |  |  |  |  |  |  |  | 44 091 | 3 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 817 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 632 | 446 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7, 22; %=72 - по стр. 13; %=84 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 17; %=94 - по стр. 18; %=56 - по стр. 19; %=67 - по стр. 20, 21; %=88 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 005 |  |  |  |  | 30 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 7; %=52 - по стр. 13; %=48 - по стр. 15, 23; %=44 - по стр. 16, 17; %=51 - по стр. 18; %=32 - по стр. 19; %=40 - по стр. 20, 21; %=37 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 851 |  |  |  |  | 17 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 097 |  |  |  |  | 126 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232 |  |  | 847 | 41 | 23 736 |  |  |  |  |  |  |  | 10 173 | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 343 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 323 | 30 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3; %=63 - по стр. 5; %=98 - по стр. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  | 8 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=40 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 4 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 576 |  |  |  |  | 37 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 611 |  |  |  |  | 36 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 |  |  |  |  | 20 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 673 |  |  |  |  | 163 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 473 |  |  |  |  | 102 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 206 |  |  |  |  | 159 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 615 |  |  |  |  | 170 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 953 |  |  |  |  | 40 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434 |  |  |  |  | 23 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 953 |  |  |  |  | 40 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434 |  |  |  |  | 23 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716 |  |  |  |  | 37 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191 |  |  |  |  | 21 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 135 |  |  |  |  | 165 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 341 |  |  |  |  | 118 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 135 |  |  |  |  | 165 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 635 |  |  |  |  | 55 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417.12188 |  |  |  |  | 417.12188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  |  | 3 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 794 |  |  |  |  | 47 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 794 |  |  |  |  | 47 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583 |  |  |  |  | 8 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 6 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 3 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 892 |  |  |  |  | 10 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 614 |  |  |  |  | 170 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 027 |  |  |  |  | 177 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |