|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Культуры 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 26 915 |  |  | руб. |  |  | 203 672 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 512 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 512 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 5 720 |  |  |  | руб. | 68 701 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 2 686.61 |  |  |  |  | 2 125.57 | 263.83 | 242 |  |  | 191 | 24 | 2 596 |  |  |  |  |  |  |  | 2 297 | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.21 | 5.05 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 5 |  |  |
| 2. | С302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 9 |  | 62.10 |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 2 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 823 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 349 |  |  | 295 | 31 | 3 873 |  |  |  |  |  |  |  | 3 545 | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 9 |  |  |
| 4. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 18 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  | 4 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.22 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 335 |  |  | 308 | 15 | 3 860 |  |  |  |  |  |  |  | 3 697 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 8 |  |  |
| 6. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 22 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  | 3 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 473 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 169.68 |  |  |  |  | 1 044.54 | 68.62 | 328 |  |  | 292 | 19 | 3 720 |  |  |  |  |  |  |  | 3 512 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 10 |  |  |
| 8. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 28 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 582 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.24 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 257 |  |  | 227 | 16 | 2 904 |  |  |  |  |  |  |  | 2 726 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 8 |  |  |
| 10. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 24 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 603 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955 |  |  | 1 313 | 105 | 33 794 |  |  |  |  |  |  |  | 15 777 | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 411 | 40 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955 |  |  | 1 313 | 105 | 33 794 |  |  |  |  |  |  |  | 15 777 | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 411 | 40 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 |  |  |  |  | 13 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 7 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102 |  |  |  |  | 55 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276 |  |  |  |  | 13 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |  |  |  |  | 6 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102 |  |  |  |  | 55 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955 |  |  |  |  | 33 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 942 |  |  |  |  | 53 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102 |  |  |  |  | 55 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 |  |  |  |  | 13 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 7 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 942 |  |  |  |  | 53 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 407 |  |  |  |  | 36 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 942 |  |  |  |  | 53 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 |  |  |  |  | 15 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.3018 |  |  |  |  | 108.3018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 |  |  |  |  | 17 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535 |  |  |  |  | 17 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 3 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 2 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 1 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  | 3 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 100 |  |  |  |  | 55 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 654 |  |  |  |  | 53 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 96 |  |  | 94 | 1 | 1 139 |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 587 |  |  | 70 | 2 | 4 029 |  |  |  |  |  |  |  | 835 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 164 | 3 | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183 | 6 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  | 5 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 7 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  | 14.40855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 7 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011 |  |  |  |  | 8 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 14. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 164 |  |  | 98 | 4 | 1 467 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 30 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |
| 17. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.3 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 24 |  |  | 19 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.03 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |
| 19. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.15 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 22 |  |  | 22 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
| 20. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 15 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052 |  |  | 170 | 4 | 6 516 |  |  |  |  |  |  |  | 2 052 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 450 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  | 117 | 4 | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 650 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 2 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 5 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 5 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  | 5 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  | 53 |  | 2 447 |  |  |  |  |  |  |  | 647 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13; %=72 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 13; %=52 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  | 3 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 2 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  | 3 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317 |  |  |  |  | 9 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 1 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  | 1 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  | 8 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 4 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  | 8 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 2 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4975 |  |  |  |  | 14.4975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  | 4 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  | 4 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317 |  |  |  |  | 9 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463 |  |  |  |  | 10 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементно-песчаных, 1 м3 раствора | 0.63 |  | 35.72 |  |  |  |  | 35.72 |  | 23 |  |  | 23 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
|  | Объем: 9*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в отмостках (прим.), 1 м3 | 0.63 |  | 588.64 |  |  |  |  | 329.71 | 50.73 | 371 |  |  | 208 | 32 | 3 435 |  |  |  |  |  |  |  | 2 494 | 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.20 | 2.86 |  |  |  | 131 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 22 |  |  |
|  | Объем: 9*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е69-12-1 Приготовление растворов вручную цементных, 1 м3 раствора | 1 |  | 31.06 |  |  |  |  | 31.06 |  | 31 |  |  | 31 |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |
|  | Объем: 50*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (20 мм.), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 |  | 3 645.46 |  |  |  |  | 2 230.33 | 1.64 | 1 823 |  |  | 1 115 | 1 | 16 401 |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 |  |  |  |  | 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 004 |  |  |  |
| 25. | Е15-04-011-03 Окраска фасадов цементная, 100 м2 фасада | 1.75 |  | 1 250.34 |  |  |  |  | 124.34 | 12.30 | 2 188 |  |  | 218 | 22 | 13 695 |  |  |  |  |  |  |  | 2 614 | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113.70 |  |  |  |  | 1 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 955 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0036 |  | 7 860.50 |  |  |  |  | 4 995.49 | 39.13 | 28 |  |  | 18 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 216 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.12*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.27 |  | 377.74 |  |  |  |  | 352.50 | 3.37 | 102 |  |  | 95 | 1 | 1 172 |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 5 |  |  |
|  | Объем: 9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 3.429 |  | 197.62 |  |  |  |  | 169.88 | 6.47 | 678 |  |  | 583 | 22 | 7 491 |  |  |  |  |  |  |  | 6 999 | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 73 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 | 58 |  |  |
|  | Объем: 114.3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е62-17-1 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3962 |  | 1 341.29 |  |  |  |  | 238.49 | 9.57 | 1 873 |  |  | 333 | 13 | 10 181 |  |  |  |  |  |  |  | 3 998 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093.23 | 1.40 |  |  |  | 1 526 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 108 | 24 |  |  |
|  | Объем: 46.54*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.953 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 1 908 |  |  | 688 | 19 | 12 859 |  |  |  |  |  |  |  | 8 261 | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 1 202 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 493 | 33 |  |  |
|  | Объем: 65.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 9 |  |  | 2 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Объем: 0.4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2484 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 245 |  |  | 112 | 2 | 1 847 |  |  |  |  |  |  |  | 1 342 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 | 4 |  |  |
|  | Объем: 8.28*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е62-8-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей снизу за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0315 |  | 1 122.17 |  |  |  |  | 423.26 | 9.57 | 35 |  |  | 13 |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.34 | 1.40 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.05*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 147 |  |  | 103 | 1 | 1 422 |  |  |  |  |  |  |  | 1 241 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 173 |  |  | 119 |  | 1 618 |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
|  | Объем: 4.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза- почтовые ящики, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.033 |  | 1 454.22 |  |  |  |  | 838.04 | 1.03 | 48 |  |  | 28 |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Объем: 1.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.027 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 36 |  |  | 20 |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
|  | Объем: 0.9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.051 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 40 |  |  | 12 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  | Объем: 1.7*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.024 |  | 4 377.24 |  |  |  |  | 2 941.15 | 22.60 | 105 |  |  | 71 | 1 | 994 |  |  |  |  |  |  |  | 848 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 3 |  |  |
|  | Объем: 0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.015 |  | 2 264.86 |  |  |  |  | 347.88 | 248.53 | 34 |  |  | 5 | 4 | 197 |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 41.90 |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 8 |  |  |
|  | Объем: 0.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.015 |  | 192.59 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 3 |  |  | 2 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2772 |  | 1 147.24 |  |  |  |  | 466.83 | 9.57 | 318 |  |  | 129 | 3 | 2 206 |  |  |  |  |  |  |  | 1 554 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.84 | 1.40 |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 | 5 |  |  |
|  | Объем: 9.24*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е62-31-5 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий , металлических балок (швеллеров), прогонов и других мелких покрытий с лестничных маршей за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33 |  | 938.83 |  |  |  |  | 385.91 | 1.03 | 310 |  |  | 127 |  | 2 154 |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.89 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |
|  | Объем: 11*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 0.03676 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 0.03676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 528 |  |  | 4 055 | 121 | 77 804 |  |  |  |  |  |  |  | 48 692 | 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 351 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 427 | 166 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 528 |  |  | 4 055 | 121 | 77 804 |  |  |  |  |  |  |  | 48 692 | 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 351 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 427 | 165 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 21, 23; %=84 - по стр. 22; %=67 - по стр. 24, 26, 27, 39; %=80 - по стр. 25; %=68 - по стр. 28-38, 42, 43; %=94 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309 |  |  |  |  | 33 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 21, 23; %=48 - по стр. 22; %=40 - по стр. 24, 26-39, 42, 43; %=37 - по стр. 25; %=51 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 044 |  |  |  |  | 19 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 881 |  |  |  |  | 131 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 110 |  |  |  |  | 31 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  | 17 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 881 |  |  |  |  | 131 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 528 |  |  |  |  | 77 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 478 |  |  |  |  | 127 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 881 |  |  |  |  | 131 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309 |  |  |  |  | 33 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 044 |  |  |  |  | 19 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 478 |  |  |  |  | 127 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 127 |  |  |  |  | 98 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 478 |  |  |  |  | 127 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 055 |  |  |  |  | 48 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.84745 |  |  |  |  | 374.84745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 351 |  |  |  |  | 28 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 351 |  |  |  |  | 28 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 |  |  |  |  | 5 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 5 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 2 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308 |  |  |  |  | 6 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 880 |  |  |  |  | 132 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 218 |  |  | 5 702 | 233 | 123 282 |  |  |  |  |  |  |  | 68 489 | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 279 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 471 | 212 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  | 117 | 4 | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 650 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 2 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 5 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 5 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  | 5 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 891 |  |  | 4 108 | 121 | 80 251 |  |  |  |  |  |  |  | 49 339 | 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 661 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 227 | 165 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13, 25; %=72 - по стр. 19; %=56 - по стр. 21, 23; %=84 - по стр. 22; %=67 - по стр. 24, 26, 27, 39; %=68 - по стр. 28-38, 42, 43; %=94 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 357 |  |  |  |  | 34 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 13; %=52 - по стр. 19; %=32 - по стр. 21, 23; %=48 - по стр. 22; %=40 - по стр. 24, 26-39, 42, 43; %=37 - по стр. 25; %=51 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 074 |  |  |  |  | 19 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 322 |  |  |  |  | 134 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 638 |  |  | 1 477 | 108 | 38 962 |  |  |  |  |  |  |  | 17 745 | 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 050 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 594 | 46 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=63 - по стр. 11; %=98 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 |  |  |  |  | 15 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9; %=40 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 |  |  |  |  | 8 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 033 |  |  |  |  | 62 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 573 |  |  |  |  | 46 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 665 |  |  |  |  | 25 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 355 |  |  |  |  | 197 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 529 |  |  |  |  | 119 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 767 |  |  |  |  | 191 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 231 |  |  |  |  | 203 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 976 |  |  |  |  | 50 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037 |  |  |  |  | 29 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 976 |  |  |  |  | 50 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037 |  |  |  |  | 29 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 677 |  |  |  |  | 47 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 733 |  |  |  |  | 26 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 628 |  |  |  |  | 197 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 349 |  |  |  |  | 143 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 628 |  |  |  |  | 197 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 702 |  |  |  |  | 68 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.0553 |  |  |  |  | 512.0553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 1 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 279 |  |  |  |  | 53 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 279 |  |  |  |  | 53 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 |  |  |  |  | 9 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  | 8 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 3 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  | 12 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 227 |  |  |  |  | 203 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 915 |  |  |  |  | 203 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |