|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Культуры 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 27 710 |  |  | руб. |  |  | 214 211 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 497 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 497 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 5 582 |  |  |  | руб. | 67 031 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 2 686.61 |  |  |  |  | 2 125.57 | 263.83 | 242 |  |  | 191 | 24 | 2 599 |  |  |  |  |  |  |  | 2 297 | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.21 | 5.05 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 | 5 |  |  |
| 2. | С302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 9 |  | 62.10 |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  | 2 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 942 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 542 |  |  | 459 | 48 | 6 030 |  |  |  |  |  |  |  | 5 515 | 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 14 |  |  |
| 4. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 28 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 1 327 |  |  |  |  | 6 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 1 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 782 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.32 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 430 |  |  | 384 | 27 | 4 886 |  |  |  |  |  |  |  | 4 616 | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 14 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 32 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  | 4 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 486 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 300 |  |  | 265 | 19 | 3 390 |  |  |  |  |  |  |  | 3 181 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 8. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 28 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 3 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 322 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 879 |  |  | 1 299 | 118 | 34 437 |  |  |  |  |  |  |  | 15 609 | 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 461 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 147 | 43 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 879 |  |  | 1 299 | 118 | 34 437 |  |  |  |  |  |  |  | 15 609 | 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 461 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 147 | 43 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 |  |  |  |  | 13 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 7 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 55 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261 |  |  |  |  | 12 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  | 6 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 55 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 879 |  |  |  |  | 34 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 843 |  |  |  |  | 54 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 55 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 |  |  |  |  | 13 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 7 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 843 |  |  |  |  | 54 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 382 |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 843 |  |  |  |  | 54 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 299 |  |  |  |  | 15 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.1584 |  |  |  |  | 107.1584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 461 |  |  |  |  | 18 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 461 |  |  |  |  | 18 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  | 3 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 2 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  | 3 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  | 55 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 545 |  |  |  |  | 54 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.34 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 361 |  |  | 357 | 5 | 4 303 |  |  |  |  |  |  |  | 4 280 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.34 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 2 217 |  |  | 263 | 8 | 15 223 |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 1 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 024 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578 |  |  | 620 | 13 | 19 526 |  |  |  |  |  |  |  | 7 433 | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 024 | 23 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578 |  |  | 620 | 13 | 19 526 |  |  |  |  |  |  |  | 7 433 | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 024 | 23 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 9; %=98 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 5 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 3 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 512 |  |  |  |  | 28 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  | 5 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 3 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 512 |  |  |  |  | 28 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578 |  |  |  |  | 19 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 441 |  |  |  |  | 28 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 512 |  |  |  |  | 28 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 5 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 3 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 441 |  |  |  |  | 28 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495 |  |  |  |  | 16 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 441 |  |  |  |  | 28 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 7 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.4323 |  |  |  |  | 54.4323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946 |  |  |  |  | 12 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946 |  |  |  |  | 12 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 2 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 2 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 513 |  |  |  |  | 28 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 818 |  |  |  |  | 31 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 12. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 13. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 164 |  |  | 98 | 4 | 1 464 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 30 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |
| 15. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.3 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 24 |  |  | 19 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.03 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 17. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.24 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 36 |  |  | 36 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |
| 18. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 24 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  | 2 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 875 |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е67-11-1 Смена патронов, 100 шт. | 0.06 |  | 449.02 |  |  |  |  | 449.02 |  | 27 |  |  | 27 |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С509-8001 Патроны Е-27, шт. | 6 |  | 5.95 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |
| 21. | Е67-9-1 Смена выключателей, 100 шт. | 0.03 |  | 317.89 |  |  |  |  | 317.89 |  | 10 |  |  | 10 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С999-0002 Выключатель ОУ 1- кл., шт. | 3 |  | 9.79 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.79 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
| 23. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.7 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 382 |  |  | 228 | 9 | 3 416 |  |  |  |  |  |  |  | 2 736 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм, м | 70 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 1 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199 |  |  |  |
| 25. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям ( трубам гофрированным ), сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.7 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 56 |  |  | 45 |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок АВВГ 2*2,5, 1000 м | 0.07 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 |  |  | 494 | 13 | 14 377 |  |  |  |  |  |  |  | 5 928 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 402 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 |  |  | 390 | 13 | 11 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 681 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 432 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131 |  |  |  |  | 5 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15, 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 3 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15, 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 2 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 17 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 3 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 2 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 17 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 |  |  |  |  | 11 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335 |  |  |  |  | 16 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |  |  | 104 |  | 3 217 |  |  |  |  |  |  |  | 1 247 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=72 - по стр. 17, 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17, 19, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 4 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 4 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 |  |  |  |  | 3 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |  |  |  |  | 4 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 980 |  |  |  |  | 22 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 4 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 3 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920 |  |  |  |  | 21 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226 |  |  |  |  | 13 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920 |  |  |  |  | 21 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 5 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.25485 |  |  |  |  | 42.25485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  | 8 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  | 8 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 1 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 1 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 981 |  |  |  |  | 22 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 248 |  |  |  |  | 22 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов №1,2,3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0048 |  | 7 208.92 |  |  |  |  | 4 343.90 | 39.13 | 35 |  |  | 21 |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.12*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.36 |  | 331.76 |  |  |  |  | 306.52 | 3.37 | 119 |  |  | 110 | 1 | 1 364 |  |  |  |  |  |  |  | 1 325 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 6 |  |  |
|  | Объем: 9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4.572 |  | 175.46 |  |  |  |  | 147.72 | 6.47 | 802 |  |  | 675 | 30 | 8 779 |  |  |  |  |  |  |  | 8 114 | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 97 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 | 77 |  |  |
|  | Объем: 114.3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е62-17-1 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8616 |  | 1 341.29 |  |  |  |  | 238.49 | 9.57 | 2 497 |  |  | 444 | 18 | 13 407 |  |  |  |  |  |  |  | 5 331 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093.23 | 1.40 |  |  |  | 2 035 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 976 | 31 |  |  |
|  | Объем: 46.54*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.604 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 2 545 |  |  | 917 | 25 | 17 321 |  |  |  |  |  |  |  | 11 015 | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 1 602 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 167 | 44 |  |  |
|  | Объем: 65.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.016 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 12 |  |  | 3 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
|  | Объем: 0.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3312 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 326 |  |  | 149 | 3 | 2 474 |  |  |  |  |  |  |  | 1 789 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 | 6 |  |  |
|  | Объем: 8.28*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е62-8-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных маршей снизу за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 |  | 1 122.17 |  |  |  |  | 423.26 | 9.57 | 47 |  |  | 18 |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  | 213 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.34 | 1.40 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.05*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.096 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 196 |  |  | 138 | 1 | 1 894 |  |  |  |  |  |  |  | 1 655 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 | 2 |  |  |
|  | Объем: 2.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 231 |  |  | 159 |  | 2 166 |  |  |  |  |  |  |  | 1 905 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |
|  | Объем: 4.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза- почтовые ящики, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 |  | 1 454.22 |  |  |  |  | 838.04 | 1.03 | 64 |  |  | 37 |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  | 443 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.16 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  | Объем: 1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 47 |  |  | 26 |  | 379 |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  | Объем: 0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 53 |  |  | 15 |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |
|  | Объем: 1.7*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.032 |  | 3 993.61 |  |  |  |  | 2 557.52 | 22.60 | 128 |  |  | 82 | 1 | 1 178 |  |  |  |  |  |  |  | 983 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 4 |  |  |
|  | Объем: 0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.02 |  | 2 169.78 |  |  |  |  | 302.51 | 198.82 | 43 |  |  | 6 | 4 | 246 |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 33.52 |  |  |  | 33 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 | 8 |  |  |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.02 |  | 171.09 |  |  |  |  | 129.92 | 8.04 | 3 |  |  | 3 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.29 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3696 |  | 1 147.24 |  |  |  |  | 466.83 | 9.57 | 424 |  |  | 173 | 4 | 2 967 |  |  |  |  |  |  |  | 2 072 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.84 | 1.40 |  |  |  | 248 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 | 6 |  |  |
|  | Объем: 9.24*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 0.14704 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 45. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 0.14704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли навеса спуска в подвал №1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 0.22 |  | 241.94 |  |  |  |  | 240.49 | 1.46 | 53 |  |  | 53 |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  | 635 | 1 |  |  |
| 47. | Е12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 0.22 |  | 2 720.07 |  |  |  |  | 523.18 | 179.34 | 598 |  |  | 115 | 39 | 4 583 |  |  |  |  |  |  |  | 1 382 | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 017.55 | 18.13 |  |  |  | 444 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969 | 48 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 224 |  |  | 3 144 | 127 | 58 969 |  |  |  |  |  |  |  | 37 756 | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 953 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 500 | 239 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 223 |  |  | 3 144 | 126 | 58 967 |  |  |  |  |  |  |  | 37 756 | 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 953 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 500 | 234 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 27, 28, 40; %=68 - по стр. 29-39, 43; %=94 - по стр. 41, 42; %=71 - по стр. 46; %=92 - по стр. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 567 |  |  |  |  | 26 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27-40, 43; %=51 - по стр. 41, 42; %=52 - по стр. 46; %=44 - по стр. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597 |  |  |  |  | 15 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 387 |  |  |  |  | 100 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 413 |  |  |  |  | 24 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437 |  |  |  |  | 13 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 388 |  |  |  |  | 100 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 224 |  |  |  |  | 58 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 074 |  |  |  |  | 97 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 388 |  |  |  |  | 100 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 567 |  |  |  |  | 26 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597 |  |  |  |  | 15 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 074 |  |  |  |  | 97 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 121 |  |  |  |  | 76 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 074 |  |  |  |  | 97 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 144 |  |  |  |  | 37 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.81837 |  |  |  |  | 292.81837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 953 |  |  |  |  | 20 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 953 |  |  |  |  | 20 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 3 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 4 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 2 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 |  |  |  |  | 4 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 388 |  |  |  |  | 100 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 098 |  |  |  |  | 105 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 881 |  |  | 5 557 | 271 | 127 309 |  |  |  |  |  |  |  | 66 726 | 1 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 054 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 073 | 305 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 |  |  | 390 | 13 | 11 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 681 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 432 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131 |  |  |  |  | 5 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 15, 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 3 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 15, 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 2 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 17 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 3 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 2 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 17 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 |  |  |  |  | 11 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335 |  |  |  |  | 16 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 666 |  |  | 3 248 | 126 | 62 184 |  |  |  |  |  |  |  | 39 003 | 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 292 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 470 | 234 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11; %=72 - по стр. 17, 19, 21; %=67 - по стр. 27, 28, 40; %=68 - по стр. 29-39, 43; %=94 - по стр. 41, 42; %=71 - по стр. 46; %=92 - по стр. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659 |  |  |  |  | 27 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 11; %=52 - по стр. 17, 19, 21, 46; %=40 - по стр. 27-40, 43; %=51 - по стр. 41, 42; %=44 - по стр. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660 |  |  |  |  | 15 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 985 |  |  |  |  | 105 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 457 |  |  | 1 919 | 131 | 53 963 |  |  |  |  |  |  |  | 23 042 | 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 407 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 171 | 66 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=63 - по стр. 9; %=98 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 909 |  |  |  |  | 19 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=40 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147 |  |  |  |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 513 |  |  |  |  | 84 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 294 |  |  |  |  | 43 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526 |  |  |  |  | 24 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 499 |  |  |  |  | 189 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 124 |  |  |  |  | 116 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 944 |  |  |  |  | 184 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 881 |  |  |  |  | 207 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939 |  |  |  |  | 50 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 061 |  |  |  |  | 29 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939 |  |  |  |  | 50 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 061 |  |  |  |  | 29 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 643 |  |  |  |  | 47 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 755 |  |  |  |  | 26 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 279 |  |  |  |  | 201 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225 |  |  |  |  | 142 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 279 |  |  |  |  | 201 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 557 |  |  |  |  | 66 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496.66392 |  |  |  |  | 496.66392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 1 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 054 |  |  |  |  | 59 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 054 |  |  |  |  | 59 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170 |  |  |  |  | 10 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  | 8 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 1 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 3 967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431 |  |  |  |  | 13 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 882 |  |  |  |  | 207 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 710 |  |  |  |  | 214 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |