|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Крупской 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 27 305 |  |  | руб. |  |  | 199 060 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 369 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 369 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 4 402 |  |  |  | руб. | 52 842 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм, 100 м трубопровода | 0.42 |  | 2 686.61 |  |  |  |  | 2 125.57 | 263.83 | 1 128 |  |  | 893 | 111 | 12 116 |  |  |  |  |  |  |  | 10 719 | 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.21 | 5.05 |  |  |  | 125 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 | 25 |  |  |
| 2. | С302-1318 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 42 |  | 62.10 |  |  |  |  |  |  | 2 608 |  |  |  |  | 13 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.10 |  |  |  |  | 2 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 174 |  |  |  |
| 3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 57 мм, 100 м трубопровода | 0.48 |  | 1 937.09 |  |  |  |  | 1 640.38 | 172.85 | 930 |  |  | 787 | 83 | 10 329 |  |  |  |  |  |  |  | 9 454 | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.86 | 4.21 |  |  |  | 59 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 24 |  |  |
| 4. | С302-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 48 |  | 47.40 |  |  |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  | 11 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.40 |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 627 |  |  |  |
| 5. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.3 |  | 1 524.75 |  |  |  |  | 1 399.62 | 68.62 | 457 |  |  | 420 | 21 | 5 264 |  |  |  |  |  |  |  | 5 042 | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 11 |  |  |
| 6. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 30 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 1 021 |  |  |  |  | 4 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 1 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 736 |  |  |  |
| 7. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.28 |  | 1 468.40 |  |  |  |  | 1 326.10 | 85.78 | 411 |  |  | 371 | 24 | 4 693 |  |  |  |  |  |  |  | 4 458 | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 12 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 28 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  | 4 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 472 |  |  |  |
| 9. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.42 |  | 1 169.68 |  |  |  |  | 1 044.54 | 68.62 | 491 |  |  | 439 | 29 | 5 579 |  |  |  |  |  |  |  | 5 268 | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 15 |  |  |
| 10. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 42 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  | 5 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 373 |  |  |  |
| 11. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.34 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 364 |  |  | 322 | 23 | 4 114 |  |  |  |  |  |  |  | 3 862 | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 12 |  |  |
| 12. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 34 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  | 3 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 687 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 495 |  |  | 3 232 | 291 | 85 164 |  |  |  |  |  |  |  | 38 803 | 1 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 974 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 694 | 99 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 495 |  |  | 3 232 | 291 | 85 164 |  |  |  |  |  |  |  | 38 803 | 1 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 974 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 694 | 99 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 337 |  |  |  |  | 34 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 |  |  |  |  | 18 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 776 |  |  |  |  | 138 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137 |  |  |  |  | 32 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 |  |  |  |  | 16 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 776 |  |  |  |  | 138 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 495 |  |  |  |  | 85 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 382 |  |  |  |  | 134 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 776 |  |  |  |  | 138 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 337 |  |  |  |  | 34 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 |  |  |  |  | 18 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 382 |  |  |  |  | 134 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408 |  |  |  |  | 89 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 382 |  |  |  |  | 134 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232 |  |  |  |  | 38 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.35456 |  |  |  |  | 266.35456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 1 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 974 |  |  |  |  | 44 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 974 |  |  |  |  | 44 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 615 |  |  |  |  | 8 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 5 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 2 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810 |  |  |  |  | 9 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 778 |  |  |  |  | 138 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 192 |  |  |  |  | 130 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.36 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 382 |  |  | 378 | 5 | 4 556 |  |  |  |  |  |  |  | 4 532 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.36 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 2 347 |  |  | 278 | 8 | 16 118 |  |  |  |  |  |  |  | 3 338 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 2 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 731 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729 |  |  | 656 | 13 | 20 674 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870 | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 731 | 24 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729 |  |  | 656 | 13 | 20 674 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870 | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 731 | 24 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 6 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 3 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 717 |  |  |  |  | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 5 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  | 3 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 717 |  |  |  |  | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729 |  |  |  |  | 20 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 642 |  |  |  |  | 29 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 717 |  |  |  |  | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 6 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 3 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 642 |  |  |  |  | 29 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 |  |  |  |  | 17 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 642 |  |  |  |  | 29 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 |  |  |  |  | 7 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.6342 |  |  |  |  | 57.6342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061 |  |  |  |  | 12 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061 |  |  |  |  | 12 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 2 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  | 2 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 718 |  |  |  |  | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 041 |  |  |  |  | 33 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.06 |  | 432.32 |  |  |  |  | 364.28 | 7.63 | 26 |  |  | 22 |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  | 262 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.42 | 1.40 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 1 |  |  |
| 16. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.06 |  | 565.19 |  |  |  |  | 450.77 | 64.01 | 34 |  |  | 27 | 4 | 363 |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.41 | 2.45 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 17. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 6 |  | 34.03 |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.03 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  | 49 | 4 | 1 596 |  |  |  |  |  |  |  | 587 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 | 3 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  | 49 | 4 | 1 596 |  |  |  |  |  |  |  | 587 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 15; %=98 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 15; %=56 - по стр. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 2 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 2 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 2 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3188 |  |  |  |  | 4.3188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  | 2712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 432.32 |  |  |  |  | 364.28 | 7.63 | 39 |  |  | 33 | 1 | 429 |  |  |  |  |  |  |  | 394 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.42 | 1.40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 |  |  |
| 19. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 563.81 |  |  |  |  | 450.77 | 64.01 | 51 |  |  | 41 | 6 | 543 |  |  |  |  |  |  |  | 487 | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.03 | 2.45 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 |  |  |
| 20. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 9 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 1 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 74 | 7 | 2 410 |  |  |  |  |  |  |  | 881 | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 | 5 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 74 | 7 | 2 410 |  |  |  |  |  |  |  | 881 | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 | 5 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 18; %=98 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18; %=56 - по стр. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 3 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 3 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  | 2 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 3 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 3 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 3 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 1 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 3 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4782 |  |  |  |  | 6.4782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 1 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 3 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  | 4014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 2 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 31 |  |  | 31 |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 22. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 2 |  | 155.04 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.04 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 23. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.2 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 109 |  |  | 65 | 3 | 978 |  |  |  |  |  |  |  | 782 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 20 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |
| 25. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.2 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 16 |  |  | 13 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.02 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |
| 27. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.32 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 48 |  |  | 48 |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |
| 28. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 32 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  | 3 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 485 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333 |  |  | 157 | 3 | 7 862 |  |  |  |  |  |  |  | 1 889 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 964 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  | 78 | 3 | 5 109 |  |  |  |  |  |  |  | 936 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |  |  |  |  | 3 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 6 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 6 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 5 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060 |  |  |  |  | 6 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 79 |  | 2 753 |  |  |  |  |  |  |  | 953 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=72 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 21; %=52 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 3 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 3 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  | 2 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  | 3 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  | 10 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  | 10 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 4 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  | 10 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  | 1 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.583 |  |  |  |  | 13.583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 5 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 5 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 1 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576 |  |  |  |  | 10 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774 |  |  |  |  | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли навеса спуска в подвал №1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 0.22 |  | 241.94 |  |  |  |  | 240.49 | 1.46 | 53 |  |  | 53 |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  | 635 | 1 |  |  |
| 30. | Е12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 0.22 |  | 2 720.07 |  |  |  |  | 523.18 | 179.34 | 598 |  |  | 115 | 39 | 4 588 |  |  |  |  |  |  |  | 1 382 | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 017.55 | 18.13 |  |  |  | 444 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974 | 48 |  |  |
|  | Ремонт крыльца подъезд №1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3 | 0.03 |  | 1 419.00 |  |  |  |  | 286.71 | 40.58 | 43 |  |  | 9 | 1 | 279 |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091.71 | 2.29 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 1 |  |  |
| 32. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 40мм), 100 м2 стяжки | 0.05 |  | 1 725.75 |  |  |  |  | 341.83 | 273.56 | 86 |  |  | 17 | 14 | 528 |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110.35 | 33.05 |  |  |  | 56 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 20 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.25мм), 100 м2 стяжки | 1.25 |  | 87.80 |  |  |  |  | 12.56 | 3.95 | 110 |  |  | 16 | 5 | 618 |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.30 | 0.51 |  |  |  | 89 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 | 8 |  |  |
|  | Объем: 5*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.05 |  | 193.21 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 10 |  |  | 7 | 1 | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.74 | 1.61 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 217 | 60 | 6 754 |  |  |  |  |  |  |  | 2 603 | 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 813 | 78 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 217 | 60 | 6 754 |  |  |  |  |  |  |  | 2 603 | 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 813 | 78 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 29; %=92 - по стр. 30, 32, 33; %=84 - по стр. 31; %=94 - по стр. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 2 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29; %=44 - по стр. 30, 32, 33; %=48 - по стр. 31; %=51 - по стр. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258 |  |  |  |  | 10 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 2 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 1 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258 |  |  |  |  | 10 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 |  |  |  |  | 10 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258 |  |  |  |  | 10 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 2 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 |  |  |  |  | 10 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 6 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 |  |  |  |  | 10 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.757025 |  |  |  |  | 20.757025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  | 3 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  | 3 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259 |  |  |  |  | 10 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 |  |  |  |  | 13 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 110 |  |  | 4 385 | 378 | 124 460 |  |  |  |  |  |  |  | 52 633 | 2 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 352 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 678 | 209 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  | 78 | 3 | 5 109 |  |  |  |  |  |  |  | 936 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |  |  |  |  | 3 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 6 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069 |  |  |  |  | 6 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  | 5 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060 |  |  |  |  | 6 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289 |  |  | 296 | 60 | 9 507 |  |  |  |  |  |  |  | 3 556 | 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 613 | 78 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=72 - по стр. 27; %=71 - по стр. 29; %=92 - по стр. 30, 32, 33; %=84 - по стр. 31; %=94 - по стр. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 3 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 21; %=52 - по стр. 27, 29; %=44 - по стр. 30, 32, 33; %=48 - по стр. 31; %=51 - по стр. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 764 |  |  |  |  | 14 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 877 |  |  | 4 011 | 315 | 109 844 |  |  |  |  |  |  |  | 48 141 | 1 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 554 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 901 | 131 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=63 - по стр. 13, 15, 18; %=98 - по стр. 14, 16, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 057 |  |  |  |  | 41 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11; %=40 - по стр. 13, 15, 18; %=56 - по стр. 14, 16, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 407 |  |  |  |  | 23 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 341 |  |  |  |  | 174 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 094 |  |  |  |  | 41 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 326 |  |  |  |  | 22 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 105 |  |  |  |  | 188 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 166 |  |  |  |  | 119 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 586 |  |  |  |  | 183 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 174 |  |  |  |  | 195 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 429 |  |  |  |  | 45 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635 |  |  |  |  | 25 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 429 |  |  |  |  | 45 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635 |  |  |  |  | 25 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 163 |  |  |  |  | 42 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372 |  |  |  |  | 22 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 645 |  |  |  |  | 189 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 293 |  |  |  |  | 120 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 645 |  |  |  |  | 189 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 385 |  |  |  |  | 52 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.12579 |  |  |  |  | 369.12579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  | 2 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 352 |  |  |  |  | 69 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 352 |  |  |  |  | 69 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 403 |  |  |  |  | 12 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  | 7 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 1 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  | 3 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660 |  |  |  |  | 14 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 179 |  |  |  |  | 195 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 305 |  |  |  |  | 199 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |