Инструкция

о порядке установки и ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета

В соответствии с ч. 5, 6, 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» с 01.07.2013 г. установка ИПУ воды и электрической энергии осуществляется в принудительном порядке с отнесением понесенных расходов на собственника.

В соответствии с ч. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» с01.01.2015 г. по 01.01.2016 г.  установка ИПУ природного газа осуществляется в принудительном порядке с отнесением понесенных расходов на собственника.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 ИПУ воды могут устанавливать как ресурсоснабжающие организации, так и управляющие компании, а также сами собственники при условии соблюдения всех необходимых технических требований. Действия по установке, замене, ввода в эксплуатацию приборов учета газа и электроэнергии вправе осуществлять только специализированные организации.

Для собственников не установивших ИПУ при расчете платы за коммунальные услуги применяется повышающий коэффициент:

с 2017 г. – 1,4

с 2018 г. - 1,5

Порядок действий потребителя по установке (замене), вводу в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ:

ШАГ 1

Направление исполнителю заявки в письменной форме, которая должна содержать:

-телефон;

- адрес и место установки ИПУ;

- копии документов, подтверждающих право собственности.

В течение 10 рабочих дней по согласованию с потребителем назначается дата  осмотра объекта.

ШАГ 2

Установка ИПУ производится  исполнителем с взиманием платы согласно утвержденного прейскуранта цен на осуществление платных услуг. Установка ИПУ может быть произведена самостоятельно силами заказчика.

Установленный ИПУ должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.

ШАГ 3

Ввод в эксплуатацию ИПУ (производится бесплатно).

При осуществлении работ по вводу ИПУ в эксплуатацию исполнитель обязан проверить:

- соответствие заводского номера ИПУ с номером, указанным в паспорте;

- соответствие ИПУ технической документации;

- наличие знаков последней проверки (кроме новых ИПУ);

- работоспособность ИПУ.

После проверки ИПУ, по заявлению заказчика, исполнитель обязан установить контрольные пломбы.