|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Гагарина 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 23 539 |  |  | руб. |  |  | 193 000 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 561 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 561 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 6 138 |  |  |  | руб. | 73 728 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0105 |  | 7 860.50 |  |  |  |  | 4 995.49 | 39.13 | 83 |  |  | 52 |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 2 |  |  |
|  | Объем: 0.35*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 1.05 |  | 331.76 |  |  |  |  | 306.52 | 3.37 | 348 |  |  | 322 | 4 | 3 980 |  |  |  |  |  |  |  | 3 865 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 23 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 18 |  |  |
|  | Объем: 35*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4.812 |  | 197.62 |  |  |  |  | 169.88 | 6.47 | 951 |  |  | 817 | 31 | 10 513 |  |  |  |  |  |  |  | 9 821 | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 102 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 | 81 |  |  |
|  | Объем: 160.4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е62-17-2 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6 |  | 1 549.43 |  |  |  |  | 349.33 | 9.57 | 5 578 |  |  | 1 258 | 34 | 32 643 |  |  |  |  |  |  |  | 15 100 | 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190.54 | 1.40 |  |  |  | 4 286 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 350 | 61 |  |  |
|  | Объем: 120*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.256 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 2 205 |  |  | 795 | 22 | 14 853 |  |  |  |  |  |  |  | 9 543 | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 1 388 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 190 | 38 |  |  |
|  | Объем: 75.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е62-9-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.231 |  | 1 604.44 |  |  |  |  | 922.74 | 9.57 | 371 |  |  | 213 | 2 | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 559 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672.13 | 1.40 |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 | 4 |  |  |
|  | Объем: 7.7*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 104 |  |  | 28 |  | 579 |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |
|  | Объем: 4.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.576 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 567 |  |  | 259 | 6 | 4 284 |  |  |  |  |  |  |  | 3 111 | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 303 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142 | 10 |  |  |
|  | Объем: 19.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.105 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 214 |  |  | 151 | 1 | 2 073 |  |  |  |  |  |  |  | 1 810 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 | 2 |  |  |
|  | Объем: 3.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.216 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 277 |  |  | 190 |  | 2 588 |  |  |  |  |  |  |  | 2 286 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Объем: 7.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 |  | 1 411.39 |  |  |  |  | 824.54 | 1.03 | 51 |  |  | 30 |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 42 |  |  | 12 |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |
|  | Объем: 1.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 95 |  |  | 52 |  | 754 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |
|  | Объем: 2.4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.54 |  | 4 377.24 |  |  |  |  | 2 941.15 | 22.60 | 2 364 |  |  | 1 588 | 12 | 22 374 |  |  |  |  |  |  |  | 19 070 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 763 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 244 | 61 |  |  |
|  | Объем: 18*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.255 |  | 1 546.74 |  |  |  |  | 724.54 | 9.57 | 394 |  |  | 185 | 2 | 2 959 |  |  |  |  |  |  |  | 2 218 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.64 | 1.40 |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727 | 4 |  |  |
|  | Объем: 8.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.015 |  | 2 264.86 |  |  |  |  | 347.88 | 248.53 | 34 |  |  | 5 | 4 | 197 |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 41.90 |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 8 |  |  |
|  | Объем: 0.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.015 |  | 192.59 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 3 |  |  | 2 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 1.91025 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 19. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 1.91025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 690 |  |  | 5 959 | 127 | 102 379 |  |  |  |  |  |  |  | 71 571 | 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 134 | 358 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 681 |  |  | 5 959 | 118 | 102 353 |  |  |  |  |  |  |  | 71 571 | 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 134 | 289 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 768 |  |  |  |  | 48 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 28 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 441 |  |  |  |  | 179 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 482 |  |  |  |  | 45 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 693 |  |  |  |  | 25 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 450 |  |  |  |  | 179 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 690 |  |  |  |  | 102 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 865 |  |  |  |  | 173 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 450 |  |  |  |  | 179 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 768 |  |  |  |  | 48 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 28 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 865 |  |  |  |  | 173 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 266 |  |  |  |  | 143 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 865 |  |  |  |  | 173 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 959 |  |  |  |  | 71 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548.12613 |  |  |  |  | 548.12613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599 |  |  |  |  | 30 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599 |  |  |  |  | 30 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368 |  |  |  |  | 5 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  |  |  | 7 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 1 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 3 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597 |  |  |  |  | 7 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 445 |  |  |  |  | 179 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 462 |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.06 |  | 1 343.52 |  |  |  |  | 1 201.23 | 85.78 | 81 |  |  | 72 | 5 | 916 |  |  |  |  |  |  |  | 865 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 3.68 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 3 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 6 |  | 26.53 |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.53 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |  |  |  |
| 22. | Е16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 4 |  | 93.60 |  |  |  |  | 19.39 | 4.72 | 374 |  |  | 78 | 19 | 2 637 |  |  |  |  |  |  |  | 931 | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.49 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С999-0001 Краны шаровые лат. диаметром 20 мм, шт. | 4 |  | 27.56 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.56 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  | 150 | 24 | 4 961 |  |  |  |  |  |  |  | 1 796 | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 024 | 3 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 |  |  | 150 | 24 | 4 321 |  |  |  |  |  |  |  | 1 796 | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20; %=98 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20; %=56 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |  |  |  |  | 6 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  | 7 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  | 4 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 7 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  | 7 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 7 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  | 4 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 7 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.70485 |  |  |  |  | 12.70485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 3 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 3 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  | 7 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077 |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 414 |  |  | 6 109 | 151 | 107 340 |  |  |  |  |  |  |  | 73 367 | 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 149 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 158 | 361 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 791 |  |  | 5 959 | 118 | 102 993 |  |  |  |  |  |  |  | 71 571 | 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 709 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 774 | 289 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 768 |  |  |  |  | 48 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 28 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 551 |  |  |  |  | 180 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 |  |  | 150 | 24 | 4 321 |  |  |  |  |  |  |  | 1 796 | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384 | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20; %=98 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 1 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20; %=56 - по стр. 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |  |  |  |  | 6 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 636 |  |  |  |  | 47 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782 |  |  |  |  | 26 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 437 |  |  |  |  | 187 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 414 |  |  |  |  | 107 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 832 |  |  |  |  | 181 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 437 |  |  |  |  | 187 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 932 |  |  |  |  | 50 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 091 |  |  |  |  | 29 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 932 |  |  |  |  | 50 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 091 |  |  |  |  | 29 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 636 |  |  |  |  | 47 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782 |  |  |  |  | 26 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 832 |  |  |  |  | 181 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 683 |  |  |  |  | 148 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 832 |  |  |  |  | 181 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 109 |  |  |  |  | 73 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.83098 |  |  |  |  | 560.83098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 149 |  |  |  |  | 33 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 149 |  |  |  |  | 33 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467 |  |  |  |  | 5 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794 |  |  |  |  | 8 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 1 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  | 4 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 707 |  |  |  |  | 8 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 432 |  |  |  |  | 187 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 539 |  |  |  |  | 193 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |