|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Сибирская 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 4 841 |  |  | руб. |  |  | 51 000 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 155 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 155 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 1 880 |  |  |  | руб. | 22 572 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, 100 шт. | 0.32 |  | 5 874.50 |  |  |  |  | 5 874.50 |  | 1 880 |  |  | 1 880 |  | 22 572 |  |  |  |  |  |  |  | 22 572 |  |  |  |
| 2. | С999-0003 Автомат ВА 47-63 1п 25А, шт. | 25 |  | 9.61 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.61 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120 |  |  | 1 880 |  | 23 975 |  |  |  |  |  |  |  | 22 572 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120 |  |  | 1 880 |  | 23 975 |  |  |  |  |  |  |  | 22 572 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598 |  |  |  |  | 16 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 11 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 940 |  |  |  |  | 51 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 502 |  |  |  |  | 15 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  | 10 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 940 |  |  |  |  | 51 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120 |  |  |  |  | 23 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722 |  |  |  |  | 49 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 940 |  |  |  |  | 51 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598 |  |  |  |  | 16 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 11 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598 |  |  |  |  | 16 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 11 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 502 |  |  |  |  | 15 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  | 10 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722 |  |  |  |  | 49 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 482 |  |  |  |  | 48 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722 |  |  |  |  | 49 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 880 |  |  |  |  | 22 572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.592 |  |  |  |  | 154.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 1 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 940 |  |  |  |  | 51 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 841 |  |  |  |  | 51 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |