|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Фрунзе 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 9 240 |  |  | руб. |  |  | 72 000 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 194 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 194 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2 124 |  |  |  | руб. | 25 552 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт подъезда - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005 |  | 7 860.50 |  |  |  |  | 4 995.49 | 39.13 | 39 |  |  | 25 |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.25*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.58 |  | 331.76 |  |  |  |  | 306.52 | 3.37 | 192 |  |  | 178 | 2 | 2 198 |  |  |  |  |  |  |  | 2 135 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 10 |  |  |
|  | Объем: 29*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.38 |  | 197.62 |  |  |  |  | 169.88 | 6.47 | 273 |  |  | 234 | 9 | 3 015 |  |  |  |  |  |  |  | 2 817 | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 29 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 23 |  |  |
|  | Объем: 69*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е62-17-2 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.36 |  | 1 549.43 |  |  |  |  | 349.33 | 9.57 | 2 107 |  |  | 475 | 13 | 12 332 |  |  |  |  |  |  |  | 5 705 | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190.54 | 1.40 |  |  |  | 1 619 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 554 | 23 |  |  |
|  | Объем: 68*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.02 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 997 |  |  | 359 | 10 | 6 716 |  |  |  |  |  |  |  | 4 315 | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 628 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 346 | 17 |  |  |
|  | Объем: 51*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е62-9-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046 |  | 1 604.44 |  |  |  |  | 922.74 | 9.57 | 74 |  |  | 42 |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672.13 | 1.40 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 70 |  |  | 19 |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  | 224 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |
|  | Объем: 4.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.166 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 163 |  |  | 75 | 2 | 1 235 |  |  |  |  |  |  |  | 897 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 | 3 |  |  |
|  | Объем: 8.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 143 |  |  | 100 | 1 | 1 382 |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.066 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 85 |  |  | 58 |  | 791 |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
|  | Объем: 3.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024 |  | 1 411.39 |  |  |  |  | 824.54 | 1.03 | 34 |  |  | 20 |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 28 |  |  | 8 |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  | Объем: 1.8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 63 |  |  | 35 |  | 503 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
|  | Объем: 2.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 |  | 4 377.24 |  |  |  |  | 2 941.15 | 22.60 | 263 |  |  | 176 | 1 | 2 486 |  |  |  |  |  |  |  | 2 119 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 7 |  |  |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  | 1 546.74 |  |  |  |  | 724.54 | 9.57 | 124 |  |  | 58 | 1 | 928 |  |  |  |  |  |  |  | 696 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.64 | 1.40 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.01 |  | 2 264.86 |  |  |  |  | 347.88 | 248.53 | 23 |  |  | 3 | 2 | 131 |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 41.90 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 5 |  |  |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.01 |  | 192.59 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 2 |  |  | 1 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 0.62865 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 | 3 |  |  |  | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 19. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 0.62865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 683 |  |  | 1 866 | 44 | 33 556 |  |  |  |  |  |  |  | 22 440 | 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 882 | 115 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680 |  |  | 1 866 | 41 | 33 547 |  |  |  |  |  |  |  | 22 440 | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 882 | 92 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496 |  |  |  |  | 15 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 9 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 113 |  |  |  |  | 57 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  |  | 14 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  | 8 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116 |  |  |  |  | 57 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 683 |  |  |  |  | 33 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932 |  |  |  |  | 56 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116 |  |  |  |  | 57 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496 |  |  |  |  | 15 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 9 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932 |  |  |  |  | 56 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 163 |  |  |  |  | 45 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932 |  |  |  |  | 56 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 866 |  |  |  |  | 22 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.42454 |  |  |  |  | 172.42454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 |  |  |  |  | 10 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 |  |  |  |  | 10 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 2 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 112 |  |  |  |  | 57 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 502 |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е18-05-001-01 Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 1 |  | 57.39 |  |  |  |  | 57.39 |  | 57 |  |  | 57 |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 0.375, Н5= 0.345, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 1 |  | 353.27 |  |  |  |  | 191.31 | 17.35 | 353 |  |  | 191 | 17 | 3 073 |  |  |  |  |  |  |  | 2 296 | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.62 | 1.02 |  |  |  | 145 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 | 12 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С999-0001 Насосы циркуляционные для систем отопления, серии 25/60, шт. | 1 |  | 725.56 |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 4 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725.56 |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 237 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136 |  |  | 248 | 17 | 7 999 |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 911 | 12 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 4 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 237 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 4 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 248 | 17 | 3 762 |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 | 12 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873 |  |  |  |  | 8 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 2 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 1 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599 |  |  |  |  | 12 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136 |  |  |  |  | 7 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 |  |  |  |  | 12 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599 |  |  |  |  | 12 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 |  |  |  |  | 12 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 7 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 |  |  |  |  | 12 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 2 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.24665 |  |  |  |  | 21.24665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  | 4 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  | 4 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 1 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599 |  |  |  |  | 12 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736 |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 819 |  |  | 2 114 | 61 | 41 555 |  |  |  |  |  |  |  | 25 425 | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 793 | 127 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 406 |  |  | 1 866 | 41 | 37 784 |  |  |  |  |  |  |  | 22 440 | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 495 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 119 | 92 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496 |  |  |  |  | 15 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 9 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 839 |  |  |  |  | 62 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 248 | 17 | 3 762 |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 | 12 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873 |  |  |  |  | 8 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 675 |  |  |  |  | 17 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003 |  |  |  |  | 9 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 715 |  |  |  |  | 70 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 819 |  |  |  |  | 41 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 497 |  |  |  |  | 68 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 715 |  |  |  |  | 70 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  | 18 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  | 10 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 |  |  |  |  | 18 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 114 |  |  |  |  | 10 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 675 |  |  |  |  | 17 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003 |  |  |  |  | 9 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 497 |  |  |  |  | 68 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 857 |  |  |  |  | 52 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 497 |  |  |  |  | 68 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 114 |  |  |  |  | 25 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.67119 |  |  |  |  | 193.67119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 |  |  |  |  | 15 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 |  |  |  |  | 15 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  | 2 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 2 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 711 |  |  |  |  | 70 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 240 |  |  |  |  | 72 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |