У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Генеральный директор

ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»

________________ Трухменев С.В.

«_____»________________ 2015 г.

Перечень

работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома

согласно Постановлению    от 03.04.2013г. № 290

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядке их оказания и выполнения»

Теплоснабжение:

- Осмотр системы отопления и устранение выявленных  неисправностей (систематически)

- Наладка общедомового оборудования т/сетей (при подготовке к отопительному сезону и в отопительный период)

- Замена стояков и запорной арматуры (по заявкам)

- Ремонт и замена аварийных участков трубопроводов, относящихся к общедомовому имуществу (по необходимости)

- Регулировка запорной арматуры на сетях и т/узлах (по мере необходимости)

- Теплоизоляция общедомовых сетей отопления

- Подготовка системы отопления к зиме (гидравлические испытания и промывка)

- Запуск тепла (по распоряжению администрации)

Горячее и холодное водоснабжение:

- Осмотр системы водоснабжения и устранение выявленных неисправностей (систематически)

- Замена стояков и запорной арматуры в общедомовых трубопроводах (по заявкам жителей)

- Ремонт и замена аварийных участков трубопроводов, относящихся к общедомовому имуществу (по необходимости)

- Регулировка запорной арматуры на общедомовых сетях и оборудовании (систематически)

Канализация:

- Осмотр системы канализации и устранение выявленных неисправностей (систематически)

- Прочистка стояков и лежаков общедомовой канализации( по необходимости)

- Смена стояков и участков общедомовых трубопроводов канализации с заменой фасонных частей (по необходимости и  по заявкам жителей)

Электроснабжение:

- Профосмотр и проведение планово-предупредительных ремонтов эл.щитков, ВРУ и общедомовых сетей (1 раз в год)

- Ремонт эл.проводки и эл.оборудования в местах общего пользования (эл.щитки и ВРУ)

- Замена ламп на лестничных  клетках и подвалах (по необходимости)

- Ремонт подвального и приподъездного освещения (по необходимости)

Газоснабжение:

- Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

Техническое обслуживание и ремонт зданий и конструктивных элементов:

- Технические осмотры зданий и конструктивных элементов (1 раз в год)

- Обслуживание кровель (систематически)

- Профосмотр и прочистка вентшахт, вентканалов, ремонт оголовков (1 раз в год)

- Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период

- Подготовка зданий к эксплуатации в весеннее-летний период

- Очистка крыш, прочистка ливневок (по необходимости)

- Ремонт конструктивных элементов зданий по результатам осмотров и заявок

- Ремонт подъездов (периодичность 5 лет) и общедомовых технических помещений (по необходимости)

Санитарное содержание мест общего пользования:

- Дезинсекция и дератизация подвалов СЭС (по графику)

- Уборка подвальных помещений с вывозом мусора (по необходимости)

Техническое обслуживание лифтов:

- ТО- 2 раза в месяц

- Аварийно-диспетчерская служба - круглосуточно

- Уборка лифтовых кабин - ежедневно

- Страхование лифтов – ежегодно

- Освидетельствование лифтов – ежегодно

Перечень работ по уборке придомовых площадей.

Работы, выполняемые в летнее время:

- Подметание территории (крылец, тротуаров, отмосток) - 2 раза в неделю.

- Уборка мусора с газонов и придомовой территории – ежедневно.

- Очистка отмостки от поросли по необходимости.

- Очистка приямков от мусора 1-2 раза в месяц.

- Скашивание травы на газонах – 2 раза в сезон.

- Вырезка сухих деревьев, ветвей деревьев, кустарников с последующим вывозом –     2 раза в сезон.

- Обрезка кустарников с последующим вывозом – 2 раза в сезон.

- Содержание малых форм  - систематически

- Окрашивание и  ремонт малых форм – по необходимости.

- Вывоз крупногабаритного мусора с придомовых территорий и мусорных площадок.

- Очистка мусорных площадок и прилегающих территорий от мусора.

- Содержание и ремонт мусорных площадок.

- Кронирование деревьев (по необходимости)

- Ремонт ограждения мусорных площадок и контейнеров (по необходимости)

Работы, выполняемые в зимнее время:

- Сдвигание свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2-х см.

- Подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2-х см – 1 раз в сутки в дни снегопада.

- Очистка территории от уплотненного снега, наледи.

- Систематическая очистка приямков от снега.

- Подметание территории, крылец, ступеней, площадок и отмосток –  не реже 2 раз в неделю.

- Посыпка территории песком – 1 раз в сутки в дни гололеда.

- Обязательный вывоз снега с придомовых территорий, не имеющих естественные сливы талых вод.

- 8.  Вывоз крупногабаритного мусора с придомовых территорий и мусорных площадок.

- 9.  Очистка подъездных путей к мусорным площадкам и газовым емкостям от снега.

- 10. Содержание и ремонт мусорных площадок.

- 11. Очистка мусорных площадок и прилегающих территорий от мусора.

- Ремонт ограждения мусорных площадок и контейнеров (по необходимости)

- Очистка отмостки от снега по необходимости.