План обязательных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Ответствен ные исполнители | Источник финанси рования |  | Срок реализации |  | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |  |  | Сроки окупаемости мероприятий (месяцы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану ресурсноснабжающей компании. При технической возможности | За 1шт. от 120 т.р. |  |  |  | До 10% |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка трубопроводов системы отопления | сокращение потерь тепловой энергии | ежегодное периодическое техобслуживание периодическая регулировка | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | До начала отопительного периода. | За 1 п.м. 396 р. |  |  |  | До 3% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Гидравлическая регулировка, ручная балансировка распределительных систем отопления. | распределение и рациональное использование тепловой энергии | балансировка системы отопления | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1 ч. 50р. |  |  |  | До 3% |  | 2 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных/чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов, восстановление отопления лестничных клеток | сокращение потерь тепловой энергии | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. | За 1 п.м.от 380р. до 520р. |  |  |  | До 6% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | переход на приборный учет, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Нет технической возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях | рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергоресурсов | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1 п.м. 380р. |  |  |  | До 5% |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |
| 11. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Нет технической возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии | переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии, рациональное использование энергоресурсов | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  | По плану Ресурсоснабжающей компанияи. | За 1шт. 15 т.руб. |  |  |  | До 10% |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Не позднее месяца, следующего за датой их установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | снятие показаний, передача данных | Ресурсоснабжающая компания |  |  | Регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | периодический осмотр, очистка от пыли (грязи) | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости | За 1шт. 120 р. |  |  |  | 50% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей | снижение утечек тепла через двери подъездов; усиление безопасности и комфорта для жителей | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. |  |  | Установка одного доводчика –. 1350 р. Утепление одной двери- 1550р. |  |  | До 10% |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | снижение утечек тепла через подвальные проемы | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости. |  |  | За 1 шт. 12000р. |  |  | До 5% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | снижение утечек тепла через проемы чердаков | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  |  | За 1шт. 5300р. |  |  | До 3% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки | периодический осмотр, ремонт | управляющая компания |  | . Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  |  | За 1 блок 500р. |  |  | До 3% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; Рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы стеновых конструкций |  | управляющая компания |  | Содержание и текущий ремонт | По мере необходимости |  |  | За 1 п.м. 900р. |  |  | До 20% |  | 24 |  |  |  |  |  |  |