Перечень  мероприятий на 2018г.

для многоквартирного дома как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

по адресу: ул. им. Ю.А. Гагарина, дом №47.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных мероприятий |  |  |  |
| Система отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Акт № 04-21А от 11.05.2017г | 1) рациональное использование тепловой энергии 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 2. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | Введен 01.01.2012г | учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме |
| 3. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | Неустановлен. Подача ГВС через бойлер | учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме |
| Система электроснабжения и освещения |  |  |  |
| 4. | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | По мере необходимости | 1) экономия электроэнергии 2) улучшение качества освещения 3)устранения мерцания для освещения |
| 5. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии | Введен 09.12.2015г | повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |
| 7. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей | Регулярно, по мере необходимости | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 2) Рациональное использование тепловой энергии |
| 8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | Регулярно, по мере необходимости | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы 2) Рациональное использование тепловой энергии |
| 9. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | Регулярно, по мере необходимости | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии |
| 10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Регулярно, по мере необходимости | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии |

| Дополнительные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Реализация мероприятия управляющей организацией |
| Замена обычных светильников на антивандальные светодиодные светильники наружного освещения день – ночь. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка разово; обслуживание постоянно. | 3 546 руб. на 1 светильник | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | экономия электроэнергии | Установка разово; обслуживание постоянно. | 3 439 руб. на 1 светильник | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Установка разово; обслуживание постоянно. | Стоимость зависит от количества подъездов в МКД и размера оконных блоков | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления (Современные предизолированные трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Рациональное использование тепловой энергии; | Производится разово; обслуживание постоянно. | Стоимость зависит от состояния системы отопления | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | Стоимость зависит от состояния системы ГВС | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | Стоимость зависит от состояния системы ХВС | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |